# Analitikai kémia 1. zh.	2014. október 7. 	A

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény:				2014. 10. 10., péntek, 10.00 Ch. Hallgatói szoba

A dolgozatok megtekinthetők:	2014. 10. 10., péntek, 12-13 között., Ch.I.14:Ve.-Bio.

2014. 10. 13. hétfő,     12-13 között., Ch.I.14: Körny.

# Elmélet:

1. Mit értünk az analitikában meghatározáson, illetve kimutatáson?			1 pont

2. Vas ionokat mérünk gravimetriásan. A vasat Fe(III)-hidroxidként csapjuk le. Miért van szükség a leszűrt és mosott csapadék kiizzítására?							1 pont

3. Mik a kelátok? Milyen jellegű anyagok a kelatometriás titrálások indikátorai, és hogyan működnek?										2 pont

4. Mi történik a szabad atommal, ha fényt nyel el? Miért elemspecifikus a szabad atomok fényelnyelése?										2 pont

5. Egyértékű gyenge sav vizes oldatát titráljuk erős lúg mérőoldattal. Vázolja fel és értelmezze a titrálási görbét! Hogyan változik a görbe, ha ugyanolyan koncentrációjú, de az előzőnél nagyobb disszociáció állandójú savat titrálunk?						3 pont

6. Milyen módszerrel mérhető a vér alkoholtartalma, és milyen fő lépésekből áll az elemzés? Írja le a mintaelőkészítés lépéseit is!								3 pont

Példák:

7. Az ezüst(I)-karbonát oldhatósági szorzata szobahőmérsékleten 6,15.10-12 M3. Hány g ezüst karbonát oldható fel 1 liter 0,002 M-os nátrium-karbonát oldatban?	(7,65 mg)	2 pont

8. 0,02 M-os egyértékű erős bázis oldatát titráljuk 0,2 M-os erős sav mérőoldattal. A térfogatváltozás elhanyagolható. Milyen tartományba kell esnie az indikátorkitevőnek, hogy a hiba a megengedett értéket ne haladja meg?		(4,7-9,3)			2 pont

9. H2C2O4.xH2O összetételű szilárd oxálsavból (kétértékű sav) bemérünk 0,6021 g-ot, és belőle 100,0 ml oldatot készítünk. Ennek 10,0 ml-ét szabályos sóig titrálva 0,1 M-os f=1,035 faktorú nátrium-hidroxid mérőoldattal a fogyás 8,55 ml. Írja fel a reakcióegyenletet, adja meg x értékét és számítsa ki, hogy hány tömeg % víz volt az eredeti anyagban! 	(2,56; 33,86 %)													4 pont

10. Gyógynövényből hatóanyagot extrahálunk A növény tömegének 41 %-a szár, 59 %-a levél. A szár hatóanyag-tartalma 0,12 %, a levélé 0,26 %. a hatóanyag 68 %-át tudjuk kivonni. Hány kg növényből kapunk 300 g hatóanyagot?					(217,7 kg)	1 pont

11. A 34,9 tömeg %-os vizes kálium-hidroxid oldat koncentrációja 8,34 M. Számítsa ki az oldat sűrűségét!					(1,34 kg/l)					2 pont

12. Kálium-foszfát (K3PO4) vizes oldatából a foszfátionokat MgNH4PO4.6H2O összetételű csapadék formájában választjuk le, a termék tömege 115,2 mg. Hány mg kálium-foszfát volt az oldatban?					(99,7 mg)					1 pont

Ag: 107,9;	C: 12,0;	K: 39,1;	H: 1,0;		O: 16,0,	P:31,0,

Mg:24,3,	N:14,0

# Analitikai kémia 1. zh.	2014. október 7.	B

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény:				2014. 10. 10., péntek, 10.00 Ch. Hallgatói szoba

A dolgozatok megtekinthetők:	2014. 10. 10., péntek, 12-13 között., Ch.I.14:Ve.-Bio.

2014. 10. 13. hétfő,     12-13 között., Ch.I.14: Körny.

# Elmélet:

1. Mit értünk az analitikai módszerek érzékenységén? Van-e az érzékenységnek mértékegysége (indoklással)? Milyen kalibrációs függvényt kapunk, ha az érzékenység állandó?														2 pont

2. Milyen reagenst tartalmaz a leggyakrabban használt kelatometriás mérőoldat (név, konstitúciós képlet), milyen anyagok mérhetők vele, és milyen reakció játszódik le a titrálás során?													2 pont

3. Az atomabszorpciós spektrometriában mikor használunk redukáló lángot? Írja fel a redukáló lángban lejátszódó reakció egyenletét!							2 pont

4. Egyértékű gyenge bázis (Kb = 10-4 M) 0,01 M-os oldatát titráljuk 0,2 M-os erős sav mérőoldattal. A térfogatváltozás elhanyagolható. Rajzolja fel és értelmezze a titrálás logaritmikus egyensúlyi diagramját!										3 pont

5. Milyen vegyületcsoport alkotja a növényolajok fő tömegét (név, általános konstitúciós képlet)? Mit értünk az olajok elszappanosítási számán?						2 pont

6. Mit értünk a gravimetriában mennyiségi leválasztáson?					1 pont

Példák:

7. Hány kg 20 %-os oldat készíthető 5 kg 15 tömeg %-os kénsav oldatból, 30 %-os kénsav oldat felhasználásával?					(7,5 kg)				1 pont

8. Hány ml pontosan 0,025 M-os nátrium-acetát oldatot kell adnunk 50,0 ml pontosan 0,01 M-os ecetsav oldathoz, hogy 5,2 pH értékű oldatot kapjunk? (A térfogatok összeadódnak; Ks = 1,753.10-5 M)					(55,56 ml)				2 pont

9. Egy 4,875 g tömegű mészkő mintát (mely kalcium-karbonátból és indifferens szennyezőből áll) feloldunk 100,0 ml 1 M-os, f=0,994 faktorú sósav mérőoldatban. Ezután az oldatot desztillált vízzel pontosan 250 ml-re töltjük fel. E törzsoldat 20,0 ml-es részletének titrálására 23,7 ml 0,05 M-os, f= 1,018 faktorú nátrium-hidroxid mérőoldat fogy. Írja fel az oldás és a titrálás reakcióegyenletét! Hány tömeg % kalcium-karbonátot tartalmaz a vizsgált mészkő minta?				(86,57 %)								4 pont

10. Tiszta vízben ólom(II)-fluoridból literenként 0,515 g oldódik. Számítsa ki az ólom(II)-fluorid oldhatósági szorzatát a szokásos mértékegységben!		(3,7x10-8 M3)		2 pont

11. Egyértékű erős sav 0,005 M-os oldatát titráljuk 0,1 M-os erős bázissal. A végpontjelzéshez metilvörös indikátort használunk (pi = 5,2). Számítsa ki a titrálás relatív hibáját! A térfogatváltozás elhanyagolható.		(-0,126 %					2 pont

12 .Összekeverünk 400 ml 0,05 M-os kalcium-nitrát oldatot 600 ml 0,02 M-os kalcium-klorid oldattal. Mekkora lesz a kalcium, a nitrát és a klorid ionok koncentrációja a kapott 1000 ml oldatban?				(0,032 M; 0,04 M; 0,024 M)				1 pont

C: 12,0;	Ca: 40,1;	F: 19,0;	H: 1,0;		O: 16,0; 	Pb: 207,2

# Analitikai kémia 1. pzh.	2014. október 17.	C

Kérjük, hogy külön- lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014. 10. 21. (kedd) 10.00  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2014. 10. 21 (kedd). 12-13 a Ch. ép I. em. 14 szobában.

Elmélet:

1. Koordinációs komplexek képzésére alkalmas ligandum-e (a) a szulfát ion; (b) az ammónium ion; (c) a jodid ion? (Indoklással)								1 pont

2. Gyenge bázis vizes oldatát titráljuk erős savval. A bázis analitikai koncentrációja 0,1 M, disszociációállandója 1,37.10-5 M, a térfogat állandónak tekinthető. Rajzolja fel a rendszer logaritmikus egyensúlyi diagramját, megjelölve benne a titrálás kezdetét, a 99 %-os titráltság állapotát és az egyenértékpontot (rövid magyarázattal)!					3 pont

3. Mi a mennyiségi elemzés addíciós módszerének lényege? Miért célszerű alkalmazni a sör vastartalmának atomabszorpciós méréséhez? 						2 pont

4. Mit értünk visszatitráláson? Írjon le egy példát a sav-bázis vagy a kelatometriás, vagy a csapadékos meghatározások köréből, reakcióegyenletekkel! Indokolja, hogy az adott esetben miért volt szükség visszatitrálásra!							2 pont

5. Mi a kromatográfiás elválasztások alapja? Rajzoljon fel egy elúciós kromatogramot, megjelölve, hogy annak mely jellemzője használható minőségi, illetve mennyiségi elemzéshez!														2 pont

6. Milyen tulajdonságát írja le az anyagoknak a viszkozitás?				1 pont

7. Mikor nevezünk egy szilárd anyagot kristályosnak?					1 pont

Példák:

8. Vízmentes nátrium-karbonátból és konyhasóból álló keverékben az utóbbi 38,5 tömeg %-ban van jelen. Számítsa ki a két komponens mólarányát!		(0,881)				1 pont

9. Adott vegyület koncentrációját etanolos oldatban mérjük. A kiválasztott módszer 0,020 g/l koncentráció esetén 3,46 mA értékű jelet ad. Mekkora lesz a jel 0,065 g/l esetén, ha (a) a jel lineáris függvénye a koncentrációnak, (b) egyenesen arányos a koncentrációval?						(Ja=3,46+0,45s, Jb=11,245 mA)				2 pont

10. A dietilamin bázisos disszociációs állandója Kb = 1,26.10-3 M. Számítsa ki a dietilammónium ion pKs értékét!				(11,09)						1 pont

11. Hány %-kal nagyobb a hidrogénionok koncentrációja egy Ks = 10-4 M disszociációállandójú sav 1 M-os oldatában, mint a 0,5 M-os oldatban?		(41,4 %)			2 pont

12. Nikkel(II)-szulfát vizes oldatának koncentrációját kelatometriás titrálással mérjük. oldat 50,0 ml-es részletére 12,15 ml pontosan 0,01 M-os EDTA mérőoldat fogy. Írja fel a reakciót és adja meg a nikkel-szulfát koncentrációját g/liter egységekben!	(0,376 g/l)		2 pont

13. Vizes oldatban bromid ionokra nézve 0,01, klorid ionokra nézve 0,05 M-os. Mekkora lesz (minimálisan) a bromid mérésének relatív hibája, ha a bromidot ezüst-nirtát mérőoldattal titráljuk, és a végpontot úgy állapítjuk meg, hogy a klorid ionok még éppen ne váljanak le? Az oldat térfogatváltozása elhanyagolható.	L(AgCl) = 1,56.10-10 M2; L(AgBr) = 7,70.10-13 M2;  						(2,47 %)					3 pont

14. Egy gázkeverék 80 térfogat % nitrogénből és 20 térfogat % oxigénből áll. Számítsa ki a keverék sűrűségét 25 ˚C hőmérsékleten és 1 bar nyomáson. R = 8,315 J K-1mol-1.												(1,163 kg/m3)		1 pont

C: 12,0;   Cl: 35,5;   H: 1,0;   Na: 23,0;   Ni: 58,7;   O: 16,0;   S: 32,1   K: 39,1,   N: 14,

# Analitikai kémia 1. pótzh.	2014. október 17.	D

Kérjük, hogy külön- lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014. 10. 21. (kedd) 10.00  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2014. 10. 21 (kedd). 12-13 a Ch. ép I. em. 14 szobában.

# Elmélet:

1. Mit értünk a sav-bázis indikátorok átcsapási pontján, illetve átcsapási tartományán?														1 pont

2. Klorid ionokat (kiindulási koncentráció 0,1 M) mérünk ezüst-nitrát mérőoldattal. A végpontot Mohr módszerével jelezzük. Rajzolja fel a rendszer logaritmikus egyensúlyi diagramját, röviden megmagyarázva az indikátor működését! Az oldhatósági szorzatok közelítő értékei: 10-10 M2 (ezüst-klorid) illetve 10-12 M3 (ezüst-kromát). A térfogatot tekintse állandónak.														3 pont

3. Miért befolyásolja a mérendő elem ionizációja az atomabszorpciós mennyiségi mérést? Hogyan küszöbölhető ki az ionizáció zavaró hatása?						2 pont

4. Mit értünk a zsírok és olajok elszappanosítási számán, és hogy határozható meg?														2 pont

5. Hogy nevezik a gravimetriás eljárások végtermékét? Milyen követelményeknek kell megfelelnie a végterméknek, és miért?								2 pont

6. Egyenértékű-e a következő két állítás: a: Y és X mennyiségek között lineáris összefüggés van, b: Y és X mennyiségek között egyenes arányosság áll fenn? (A választ indoklással kérjük, pl. a megfelelő függvények felrajzolásával.)			 				1 pont

7. Mi a diffúzió?										1 pont

Példák:

8. Szobahőmérsékletű tiszta vízben a vízmolekuláknak közelítőleg hány %-a van disszociált állapotban?				(1,8x10-7 %)					2 pont

9. Réz(II)-szulfát-pentahidrátból hevítéssel a vegyület monohidrátját állítjuk elő. Hány %-kal csökken az anyag tömege?		(28,85 %)					1 pont

10. A szabad zsírsav meghatározásához bemérünk 8,505 g növényi olajat, és éterben feloldjuk. A kapott oldatot 0,05 M névleges koncentrációjú, 0,988 faktorú alkoholos kálium-hidroxid mérőoldattal titráljuk meg, ehhez 8,65 ml mérőoldatra van szükség Számítsa ki a savszámot!						(2,82)						1 pont

11. Számítsa ki a 0,025 M-os kálium-laktát oldat pH-ját! A tejsav disszociációs állandója Ks = 1,37.10-4 M.			(8,13)							3 pont

12. Eredetileg 0,15 M-os bromid oldatot titrálunk 1 M-os ezüst-nitrát mérőoldattal. Mekkora lesz az ezüst és bromid ionok koncentrációja az egyenértékpontban, illetve 2 %-os túltitráltságnál? A térfogatot tekintsük állandónak; az ezüst-bromid oldatósági szorzata L = 7,70.10-13 M2					(8,77x10-7 M; 2,57x10-10 M)					3 pont

13. A metilvörös indikátorkitevője 5,20. Milyen pH-n lesz kétszer akkora az indikátor savas formájának koncentrációja, mint a bázisos formáé?		(4,9)			2 pont

Br: 79,9;   Ca: 40,1;   H: 1,0;   K: 39,1;   N: 14,0;   O: 16,0,   Cu: 63,5,   S: 32,1

# Analitikai kémia 2. zh.	2014. november 14.	E

Kérjük, hogy külön- lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014. 11. 12. (kedd) 10.00  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2014. 11. 12. (kedd). 12-13 a Ch. ép I. em. 14 szobában.

# Elmélet:

1. Miért kell a kálium-permanganát mérőoldatot faktorozni? Mivel történik a faktorozás? Írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát is!														2 pont

2. Hogyan határozhatjuk meg a klóros víz klórtartalmát jodometriás módszerrel? Írja fel a reakcióegyenleteket is, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát!														2 pont

3. Milyen részében azonos ill. különbözik egymástól a spektroszkópiában használt monokromátor és polikromátor? Milyen atomspektroszkópiai eljárásban szoktak polikromátort használni, és mi az előnye?											2 pont

4. Mi az atomabszorpciós spektrometriában használt kémiai elpárologtatás elve? Milyen elemek meghatározására alkalmas ez a módszer?						2 pont

5. Rajzoljon fel egy pH mérésre alkalmas potenciometriás mérőcellát! Ismertesse a cella egyes elemeit és a mérőelektród felépítését! Írja le a mérés lépéseit, ha ezzel egy savas üdítőital pH-ját akarjuk megmérni!									2 pont

6. Erős bázist erős savval titrálunk. Rajzolja fel a titrálási görbét potenciometriás- ill konduktometriás titrálás esetére! Röviden magyarázza meg a görbék lefutását! 		2 pont

Példák:

7. Vizes nátrium-tioszulfát oldat koncentrációját kálium-jodidos jód mérőoldattal (0,1 M; f = 1,080) mérjük. A tioszulfát oldat 20,0 ml-es részleteire átlagosan 12,65 ml jód mérőoldat fogy. Írja fel a titrálás reakcióegyenletét! Számítsa ki a nátrium-tioszulfát oldat koncentrációját mg/ml egységekben! 	Na: 23,0; O: 16,0; S: 32,1			(21,61 mg/ml)		2 pont

8. Vas(II) ionok 0,50 M-os savanyú vizes oldatának 20,0 ml-éhez 12,0 ml pontosan 0,1 M-os kálium-dikromát mérőoldatot adunk, és az elegyet vizes kénsav oldattal 100,0 ml-re töltjük fel. A pH értéke 1,20. Írja fel a reakcióegyenletet és számítsa ki az így kapott oldat redoxipotenciálját! A dikromát/króm(III) rendszer sztenderd potenciálja +1,33 V, a Fe3+/Fe2+ rendszeré +0,77 V.					(0,794 V)							4 pont

9. Egy 0,001M ezüstnitrát oldatba fém ezüst elektródot és alkalmas vonatkozási elektródot merítünk, majd mérjük a két elektród közti potenciálesést. Ezután az ezüst ionok 90%-val ekvivalens mennyiségű klorid iont adunk az oldathoz és ekkor újból mérjük az elektromotoros erőt. A két mérés között mennyit és milyen irányban változott az elektromotoros erő? A térfogatváltozás elhanyagolható. L=10-10 M2, ln10*RT/F=59,2 mV.										(- 0,059 V)					2 pont

10. NaOH oldatot sósavval titrálunk potenciometriás végpontjelzéssel. Az üvegelektródból és kalomel elektródból álló elektródpárt előtte kalibráljuk: 5,12 pH-jú pufferoldatban 212,6 mV, míg egy 8,23 pH-jú pufferban 29,1 mV elektromotoros erőt mérünk. Írja fel az elektromotoros erő pH-függvényét és számítsa ki az elektromotoros erőt a titrálás egyenértékpontjában!				(EME=514,7-59,00pH; 101,7 mV)					3 pont

11. A hangyasavat a bromát ionok savas közegben szén-dioxiddá oxidálják. Írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát is!														1 pont

# Analitikai kémia 2. zh.	2014. november 14.	F

Kérjük, hogy külön- lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014. 11. 12. (kedd) 10.00  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2014. 11. 12. (kedd). 12-13 a Ch. ép I. em. 14 szobában.

# Elmélet:

1. Miből áll a Karl Fischer mérőoldat és hogyan reagál a mérendő komponenssel?														2 pont

2. Szilárd minta bárium-peroxid tartalmának méréséhez az anyagot vizes kénsavban oldják, majd a keletkezett hidrogén-peroxidot kálium-permanganáttal erősen savas közegben megtitrálják. Írja fel a reakcióegyenleteket, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát is!													2 pont

3. Milyen szakaszokból áll az atomabszorpciós mérés, ha atomforrásként grafitkemencét használunk?										2 pont

4. Arzén atomabszorpciós meghatározásához kémiai elpárologtatást használunk. Arzén(III) vegyületek esetén milyen lépésekből áll a mérés?					2 pont

5. Rajzoljon fel vázlatosan egy olyan potenciometriás mérőcellát, amelyben a mérőelektród egy (ion-szelektív) membránelektród. Ismertesse a cella egyes elemeit és a mérőelektród felépítését! A cellával az elektród szelektivitásának megfelelő ion koncentrációját akarjuk mérni ivóvízben. Ismertesse a mérés lépéseit!								2 pont

6. Erős savat erős bázissal titrálunk. Rajzolja fel a titrálási görbét potenciometriás- ill konduktometriás titrálás esetére! Röviden magyarázza meg a görbék lefutását!	2 pont

Példák:

7. Brómot állítunk elő savanyú vizes oldatban nagy feleslegben alkalmazott kálium-bromid és 20,0 ml 0,320 M-os kálium-bromát mérőoldat reakciójával. Írja fel a reakcióegyenletet és számítsa ki, hány mg bróm keletkezik!	Br: 79,9		(3068,2 mg)			2 pont

8. 2,515 g ón(II)-szulfátból 250 ml vizes oldatot készítünk, megsavanyítjuk, majd 15,0 ml 0,05 M-os, f = 0,928 faktorú kálium-permanganát mérőoldatot adunk hozzá. Írja fel a reakcióegyenletet és számítsa ki az így kapott oldat redoxipotenciálját! A térfogatváltozás elhanyagolható, a pH értéke 0,2. Az Sn4+/Sn2+ rendszer sztenderd potenciálja +0,15 V, a permanganát/Mn2+ rendszeré +1,52 V.	O: 16,0; S: 32,1; Sn: 118,	(0,128 V)					4 pont

9. Egy 10-4 M ezüstnitrát oldatba fém ezüst elektródot és alkalmas vonatkozási elektródot merítünk, majd mérjük a két elektród közti potenciálesést. Ezután az ezüst ionok 90%-val ekvivalens mennyiségű bromid iont adunk az oldathoz és ekkor újból mérjük az elektromotoros erőt. A két mérés között mennyit és milyen irányban változott az elektromotoros erő? A térfogatváltozás elhanyagolható. L=10-12, M2ln10*RT/F=59,2 mV.	(-0,059 V)			2 pont

10. Sósavat titrálunk nátrium-hidroxiddal potenciometriásan. Az üvegelektródból és alkalmas vonatkozási elektródból álló elektródpár elektromotoros ereje 5,12 pH-jú pufferoldatban 212,6 mV, míg egy 8,23 pH-jú pufferban 29,1 mV volt. Írja fel az elektromotoros erő pH-függvényét és számítsa ki az elektromotoros erőt a titrálás egyenértékpontjában!									(EME=514,7-59,00pH; 101,7 mV)			3 pont

11. A hangyasavat a dikromát ionok savas közegben szén-dioxiddá oxidálják. Írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát is!														1 pont

# Analitikai kémia 2. pótzh.	2014. november 28.	G

Kérjük, hogy külön- lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014. 12. 02. (kedd) 10.00  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2014. 12. 02. (kedd). 12-13 a Ch. ép I. em. 14 szobában.

# Elmélet:

1. Mi a fénytörés jelensége? Fénytörés hatására a fénysugár milyen jellemzői változnak meg? Milyen optikai eszköz működése alapul a fénytörésen?					2 pont

2. Mit jelent a diffúziós láng kifejezés? Az atomabszorpciós spektrometriában milyen mérésekhez használnak diffúziós lángot, és mi a láng funkciója?					2 pont

3. Hogyan határozhatjuk meg cérium(IV) ionok koncentrációját vizes oldatban jodometriás módszerrel? Írja fel a reakcióegyenlete(ke)t is, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát!										2 pont

4. Hogy állítunk elő a bromatometriában ismert mennyiségű Br2 reagenst? Írja fel a reakcióegyenletet is!									1 pont

5. Mi a keményítő, és mire használják a redoxi titrálások körében?			1 pont

6. Rajzoljon le egy vonatkozási elektródot, ismertesse a részeit és magyarázza el, hogy miért felel meg az elektród a vonatkozási elektróddal szemben támasztott követelménynek! Írja fel az elektródpotenciál számítására alkalmas kifejezést!		 			3 pont

7. Gyenge savak (nem túl híg) vizes oldatának a vezetőképessége a gyenge sav koncentrációjával nem változik lineárisan. Miért?								1 pont

Példák:

8. Kálium-permanganát mérőoldat faktorozásához tiszta fém vasat használunk. Először 200,0 ml törzsoldatot készítünk 210,6 mg vasból kénsavas oldással, ekkor vas(II)-ionok keletkeznek. A törzsoldat három, egyenként 50,0 ml-es részletét titráljuk 0,02 M névleges koncentrációjú permanganát mérőoldattal erősen savas közegben, a fogyás értékei 8,90; 9,02 és 8,93 ml. Írja fel a reakcióegyenleteket, feltüntetve a redukálódó és oxidálódó atomok oxidációfokát is! Számítsa ki a mérőoldat pontos koncentrációját és a faktor értékét! Fe: 55,8	(f=1,054)	3 pont

9. Egy vizes oldat kálium-dikromátra nézve 15,5 g/l, króm(III)-kloridra nézve 11,9 g/l koncentrációjú, a pH értéke 0,60. Számítsa ki a redoxi potenciált! A dikromát/króm(III) rendszer sztenderd potenciálja +1,33 V,	Cl: 35,5; Cr: 52,0; K: 39,1; O: 16,0

(1.296 V)			3 pont

10. Mangán(II) ionokat semleges közegben titrálhatunk kálium-permanganát mérőoldattal, a termék mangán(IV)-oxid-hidroxid. Írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát is!									1 pont

11. Ezüst iont titrálunk klorid ionnal potenciometriásan, ezüst ionra szelektív elektród alkalmazásával. 40,0 ml mintához 7,03 ml 0,1M, 0,995 faktorú nátrium-klorid mérőoldatot adva a mért elektromotoros erő -30,0 mV. A potenciometriás cella kalibrációs egyenesének tengelymetszete 128,7 mV, meredeksége 59,2 mV (decimális nagyságrendenként).  Mennyi volt a kiindulási ezüst koncentráció?			(1,99x10-2 M)				3 pont

12. Alkalmas vas(III) és vas(II) sóból olyan oldatot készítünk, amely mindkét ionra 10-3 M-os. Egy másik pohárban olyan oldatot készítünk, amely az előbbi két só mindegyikére 10-4 M-os. Mindkét oldatba egy-egy platina elektródot merítünk és az oldatokat sóhíddal kötjük össze. A platina elektródokat potenciometriás mérőműszerre kötjük. a/ Az egyes poharakban levő oldatokban végbemegy-e valamilyen reakció? b/ Számítsa ki, hogy milyen értéket mér a műszer? ln10*RT/F=59,2 mV, Eo Fe3+/Fe2+ = +0,77 V.			(nem, 0 V)		2 pont

# Analitikai kémia 2. pótzh.	2014. november 28.	H

Kérjük, hogy külön- lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014. 12. 02. (kedd) 10.00  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2014. 12. 02. (kedd). 12-13 a Ch. ép I. em. 14 szobában.

# Elmélet:

1. Mit nevezünk fényelhajlásnak? Mi a feltétele a fényelhajlás létrejöttének? Milyen optikai eszköz működése alapul a fényelhajláson?							2 pont

2. Milyen funkciója lehet a lángnak az atomspektroszkópiában? Hogyan választjuk meg a feladatnak megfelelő lángot?								2 pont

3. Hogyan oxidál a permanganát ion gyengén savas és semleges közegben? Írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát is! Írja fel a félcella redoxpotenciálját leíró összefüggést!						2 pont

4. Milyen formában oldódik az elemi jód nagy jodidtartalmú vizes oldatban? Írja fel a reakcióegyenletet is!									1 pont

5. Milyen indikátort használnak a permanganometriában? Írja le röviden a működését!														1 pont

6. Rajzoljon le egy másodfajú elektródot, ismertesse a részeit és magyarázza el, hogy miért felel meg az elektród a vonatkozási elektróddal szemben támasztott követelménynek! Írja fel az elekrtódpotenciál számítására alkalmas kifejezést!					3 pont

7. Magyarázza meg, hogy a gyenge bázisok (nem túl híg) vizes oldatának vezetőképessége miért nem változik lineárisan a gyenge bázis koncentrációjával!				1 pont

Példák:

8. Etanol víztartalmát mérjük. 2,508 g etanolból vízmentes metanollal 100,0 ml törzsoldatot készítünk, ennek 10,0 ml-es részleteit titráljuk (a jódra nézve) 0,01 M-os Karl Fischer mérőoldattal. Három ismételt titrálásban 12,60; 12,58 és 12,65 ml mérőoldat fogyott. Írja fel a titrálási reakciót és számítsa ki az etanol víztartalmát tömeg %-ban!    H: 1,0; O: 16,0

(0,91 %)				2 pont

9. Vas(II) ionok 0,250 M-os savanyú vizes oldatának 30,0 ml-éhez 10 ,0 ml pontosan 0,1 M-os kálium-dikromát mérőoldatot adunk, és az elegyet vizes kénsav oldattal 100,0 ml-re töltjük fel. A pH értéke 1,20. Írja fel a reakcióegyenletet és számítsa ki az így kapott oldat redoxipotenciálját! A dikromát/króm(III) rendszer sztenderd potenciálja +1,33 V, a Fe3+/Fe2+ rendszeré +0,77 V.			(0,806 V)						4 pont

10. Ha réz(II) ionok vizes oldatához nagy feleslegben kálium-jodidot adunk, réz(I)-jodid csapadék és jód képződik. Írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát is!										1 pont

11. Kloridot titrálunk ezüst ionnal potenciometriásan, klorid ionra szelektív elektród alkalmazásával. Ha 50,0 ml mintához 8,73 ml 0,1M ezüst-nitrát mérőoldatot adunk a mért elektromotoros erő 27,2 mV. A potenciometriás cella kalibrációs egyenesének tengelymetszete
 -130,4 mV, meredeksége -59,2 mV (decimális nagyságrendenként). Mennyi volt a kiindulási klorid koncentráció?			(2x10-2 M)					3 pont

12. Alkalmas ón(IV) és ón(II) sóból olyan oldatot készítünk, amely mindkét ionra 10-2 M-os. Egy másik pohárban olyan oldatot készítünk, amely az előbbi két só mindegyikére 10-3 M-os. Mindkét oldatba egy-egy platina elektródot merítünk és az oldatokat sóhíddal kötjük össze. A platina elektródokat potenciometriás mérőműszerre kötjük. a/ Az egyes poharakban levő oldatokban végbemegy-e valamilyen reakció? b/ Számítsa ki, hogy milyen értéket mér a műszer? ln10*RT/F=59,2 mV, Eo Sn4+/Sn2+ = +0,15 V		(nem, 0 V)		2 pont

# Analitikai kémia 3. zh.	2014. december 9.	J

Kérjük, hogy külön- lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014. 12. 12. (péntek) 9.00  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2014. 12. 12. (péntek), 10-11,  a Ch. ép I. em. 14 szobában.

# Elmélet:

1. Mit értünk a tömegspektrometriában lágy ionforráson, és mikor használják ezeket? Nevezzen meg egy lágy ionforrást, és röviden írja le a működését!					2 pont

2. Mi a tömegspektrométerekben használt mágneses tömeganalizátor működésének alapja?													1 pont

3. Egy komponens méréséhez két ( a és b) módszerünk van. Mindkettő a koncentrációval egyenesen arányos jelet ad. Az a módszer érzékenysége másfélszerese a b-nek. Következik-e ebből, hogy az a módszer kimutatási határa alacsonyabb? (Indoklással kérjük a választ.)		2 pont

4. Az immunanalitikában a kompetitív módszer alkalmazásakor az antigén és antitest között milyen mennyiségi arányok betartására kell ügyelnünk? Hogy néz ki az ilyen mérés kalibrációs függvénye?											2 pont

5. Az UV-VIS tartományban végzett molekulaspektroszkópiai (abszorpciós illetve fluoreszcens) mérések előtt a mérendő oldatot, ha zavaros, meg kell szűrni. Mi lehet ennek az oka?	1 pont

6. Kell-e termosztálni a gázkromatográfiás kolonnát? Válaszát indokolja!			2 pont

7.	Mi az ICP-MS méréstechnika lényege, mikor előnyös használata az ICP-OES módszerrel szemben, és miért?										2 pont

Példák:

8. Milyen fizikai mennyiség mértékegysége az eV? SI mértékegységben mennyinek felel meg 70 eV? Az elektron töltése: - 1,602.10-19 C.	(energia, 1,12x10-17 Joule)			1 pont

9. Ismeretlen koncentrációjú réz-szulfát oldat egy adott küvettában, megfelelő hullámhosszon mérve a beeső fény 60,5%-át engedi át. Az ismeretlen oldat 3,0 ml-éhez 1,0 ml 0,005 M koncentrációjú réz-szulfát oldatot adva, a kapott oldat az előbbivel azonos körülmények között a fény 37,7%-át engedi át. Számítsa ki az ismeretlen koncentrációt!	(1,05x10-3 M)	3 pont

10. Egy analát koncentrációját atomemissziós módszerrel határozunk meg. Az intenzitás és a koncentráció között lineáris az összefüggés. A kalibrációhoz használt két oldat koncentrációja 2,00 μg/ml és 10,00 μg/ml. Ezekkel 0,308, illetve 1,280 egységnyi intenzitást mérünk. (a) Írja fel a kalibrációs függvényt! (b) Számítsa ki az ismeretlen oldat koncentrációját, ha a hozzá tartozó intenzitás 0,632 egység!  			(I=0,065+0,1215c;4,67 µg/ml)		2 pont

11. Két adszorpciós folyadékkromatográfiás töltött oszlop minden tekintetben egyforma, kivéve a belső átmérőjüket, amelyik 2,00 illetve 4,00 mm. Mindkét oszlopot ugyanolyan eluenssel, ugyanolyan térfogatáramban használjuk (külön rendszerben). Ha egy anyag retenciós ideje a 2,00 mm belső átmérőjű oszlopon 5,00 perc, akkor mekkora ugyanennek az anyagnak a retenciós ideje a másik oszlopon?				(20 min.)				2 pont

12. Egy oldat fotometriás mérése során 270 nm-en, egy adott küvettában az abszorbanciára 1,20 értéket mértünk. Mekkora lesz ugyanennek az oldatnak a fényáteresztése, ha (a.) a küvetta hosszát ill. ha (b.) a besugárzó fény intenzitását a felére csökkentjük? 	(25,1 %, nem vált.)													2 pont

13. Egy HPLC oszlopon a mozgófázis térfogata 2 cm3, az állófázisé 1,4 cm3 az elméleti tányérszám 10000. Az elválasztás során 2 cm3/min eluens térfogatáram mellett két szomszédos csúcsra a következő retenciós tényezőket kapjuk: kA= 4, kB= 4.4. A fenti paraméterek mellett megfelelő-e a két csúcs felbontása?  		(igen, mivel Rs=1,82 (2,03)				2 pont

Analitikai kémia 3. zh.		2014. december 9.					K

Kérjük, hogy külön- lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014. 12. 12. (péntek) 9.00  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2014. 12. 12. (péntek), 10-11,  a Ch. ép I. em. 14 szobában.

# Elmélet:

1. Egy analát méréséhez két analitikai módszerünk van. Mindkettő a koncentrációval egyenesen arányos jelet ad, de az a módszer érzékenysége 1.2-szerese a b módszerének. Következik-e ebből, hogy az a módszer kimutatási határa alacsonyabb? Válaszát indokolja!		2 pont

2. Mit értünk kemény, illetve lágy ionforráson a tömegspektrometriában, és mi alapján választunk közülük?											2 pont

3. Hogy működik a tömegspektrométerekben használt repülési idő tömeganalizátor?	1 pont

4. Az immunanalitikában a szendvics módszer alkalmazásakor az antigén és antitest között milyen mennyiségi arányok betartására kell ügyelnünk?	Hogy néz ki a mérés kalibrációs függvénye?												2 pont

5. A gázkromatográfiás oszlopokat mérés közben egy légtermosztátban tartják. Miért?	2 pont

6. Mi az ICP-MS méréstechnika, és milyen típusú analitikai feladatokhoz használják?	2 pont

7. A sav-bázis titrálások indikátorai (maguk is gyenge savak, ill. bázisok) színes anyagok. Milyen körülmények esetén érvényes rájuk a Lambert-Beer törvény?				1 pont

Példák:

8. Egy oldat Ca tartalmát atomabszorpciós spektrometriával, addíciós módszerrel mérjük. Az abszorbancia egyenesen arányos a koncentrációval. Az ismeretlen oldat 10,0 ml-ét 50,0 ml-re hígítva a kapott abszorbancia értéke 0,524. Ezután az ismeretlen oldat 10,0 ml-éhez 3,0 ml 8,0 mg/l koncentrációjú standard Ca oldatot adunk, az így kapott elegyet hígítjuk 50,0 ml-re; az utóbbi oldat abszorbanciája 0,720. Számítsa ki az ismeretlen oldat koncentrációját!							(6,42 mg/l)						3 pont

9. Két adszorpciós folyadékkromatográfiás töltött oszlop minden tekintetben egyforma, kivéve a belső átmérőjüket, amelyik 3,00 illetve 4,50 mm. Mindkét oszlopot ugyanolyan eluenssel, ugyanolyan térfogatáramban használjuk (külön rendszerben). Ha egy anyag retenciós ideje a 3,00 mm belső átmérőjű oszlopon 4,00 perc, akkor mekkora ugyanennek az anyagnak a retenciós ideje a másik oszlopon?			(9 min.)					2 pont

10. Egy fluorimetriás mérés során az adott koncentráció tartományban a mért jel és a koncentráció között lineáris az összefüggés. A kalibrációhoz használt oldatok koncentrációja 2,00 μg/l, ill. 6 μg/l. Ezekkel 468, illetve 1280 egység jelet mérünk. (a) Írja fel a kalibrációs függvényt! (b) Számítsa ki az ismeretlen oldat koncentrációját, ha a hozzá tartozó jel 632 egység! 							(J=62+203c; 2,81 µg/ml)				2 pont

11. Egy folyadékkromatográfiás rendszerben az eluens retenciós ideje 0,85 perc, az A anyagé 2,38 perc, míg a B anyagé 2,56. perc. Az oszlop tányérszáma 6400.

a. Számítsa ki a szelektivitási tényezőt! (1,117)

b. Állapítsa meg, hogy megfelelő-e az A és B anyagra vonatkozó felbontási tényező (Rs)!					(Rs=1,53, igen)						3 pont

12. Számítsa ki a frekvenciáját annak a fénynek, melynek hullámszáma (vákuumban) 2800 cm-1. A fény sebessége vákuumban 2,998.105 km/s.	(8,39x1013 1/s)			1 pont

13. A brómnak földi körülmények között a 79 és a 81 tömegszámú izotópja fordul elő. Tiszta elemi bróm elektron ionizációval felvett tömegspektrumában milyen m/z értékű csúcsok találhatók, és ezek milyen ionoknak felelnek meg?	(79, 81,79+79, 79+81, 81+81)		1 pont

Analitikai kémia 3. pótzh.		2014. december 15.					L

Kérjük, hogy külön- lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Elmélet:

1. Egy analát méréséhez két analitikai módszerünk van. Mindkettő a koncentrációval egyenesen arányos jelet ad, de az a módszer érzékenysége nagyobb a b módszerénél. Lehet-e a b módszer kimutatási határa alacsonyabb? Válaszát indokolja!			2 pont

2. Mit értünk a mennyiségi elemzési módszerek robusztusságán?				1 pont

3. Mit értünk fragmentáción a tömegspektrometriában, mikor hasznos a fragmentáció az elemzés szempontjából?										1 pont

4. Fluoreszkáló vegyület oldatbeli koncentrációját lehet-e fényabszorpciós módszerrel is mérni? Ha igen, melyik módszert választaná (abszorbancia vagy fluoreszcencia mérést) és miért?												2 pont

5. A kőolajiparban a kőolajat desztillációval frakciókra választják. Egy-egy frakció számos szénhidrogén elegye, melyeknek forráspontja egy viszonylag szűk tartományban van, hiszen épp desztillációval nyerik. Melyik tanult analitikai módszerrel állapítaná meg az elegy (minőségi és mennyiségi) összetételét? Indokolja a válaszát!				2 pont

6. A fehérjék natív állapotban rendelkeznek-e jól meghatározott elektroforetikus mobilitással (elválaszthatók-e elektroforézissel)? Válaszát indokolja!				2 pont

7. Az immunanalitikában melyik módszernél van szükség az ellenanyag jelzésére? Írja le a módszer lényegét!										2 pont

Példák:

8. Nikkelt mérünk atomemissziós módszerrel, belső sztenderdként kobaltot használunk. Először egy nikkelre nézve 12,0 mg/l, kobaltra nézve 2,00 mg/l koncentrációjú sztenderd oldatot mérünk. A megfelelő hullámhosszakon kapott intenzitások értéke 565 (Ni), illetve 420 (Co) egység. Ezután az ismeretlen Ni-tartalmú szilárd minta 2,50 g-ját savas közegben feloldjuk és 300 ml oldatot készítünk belőle. A mintaoldat kobalt koncentrációját ebben is 2,00 mg/l-re állítjuk be, s ekkor 610 (Ni), illetve 375 (Co) intenzitást kapunk. Számítsa ki a Ni Co-ra vonatkozó relatív érzékenységét ill. a szilárd minta Ni-koncentrációját (m/m%)! Az intenzitások a koncentrációval egyenesen arányosak. (0,224, 0,17%)		3 pont

9. Egy anyag meghatározásához kér módszer áll rendelkezésre, mindkettő esetében lineáris a koncentráció és a mért jel összefüggése. Két sztenderd oldatot használunk, ezek koncentrációja a mérendő anyagra nézve 50,0 ill. 200 mg/l. Az 1. módszerrel a két sztenderd oldathoz 316, illetve 835 mA jel tartozik, a 2. módszerrel 235, illetve 650 mA. Melyik módszer érzékenysége nagyobb, és hány %-kal?		(1. módsz. 25%-al)		2 pont

10. Egy adszorpciós folyadékkromatográfiás oszlopon egy adott áramlási sebesség mellett egy A anyag retenciós ideje 5,00 perc, a detektált csúcsának a szélességi paramétere (szigma) 3,00 s. Az áramlási sebességet kétszeresére növelve a szigma értéket 1,65 s-nak mérjük. Melyik áramlási sebességnél lehet jobb elválasztást elérni ebben a rendszerben az A anyag és egy hozzá hasonló izotermájú B anyag között?	(v1-nél, mivel N1>N2)		3 pont

11. Egy naptej 10g/liter koncentrációban tartalmaz 350 Da móltömegű UV elnyelő anyagot, melynek moláris abszorbanciája 300 nm-en 10000 M-1cm-1. a. Hány μm vastagon kenjem be magam a naptejjel, hogy a 300nm-es UV sugárzás 99%-át elnyelje? b. Változik-e a védő hatás (indoklás), ha a naptej térfogatának felét kitevő illékony komponensek elpárolognak (de az UV elnyelő anyag nem illékony)?		(0,07 mm; nem vált., mert l a felére csökken, de c 2x-re nő )									3 pont

12. Mi a hullámszám, és mi az SI mértékegysége?	Mekkora a zöld fény fotonjának (500 nm) hullámszáma SI mértékegységben?		(1/m, 2x106 1/m)			1 pont

Analitikai kémia 3. pótzh.		2014. december 15.					M

Kérjük, hogy külön- lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014. 12. 17. (szerda) 9.00  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2014. 12. 17. (szerda) 13-14  ,  a Ch. ép I. em. 14 szobában.

Elmélet:

1. Egy analát méréséhez két analitikai módszerünk van. Mindkettő a koncentrációval egyenesen arányos jelet ad, de az a módszer érzékenysége kisebb a b módszerénél. Lehet-e az a módszer kimutatási határa alacsonyabb? Válaszát indokolja!			2 pont

2. Mikor nevezünk egy elemzési módszert megbízhatónak?				1 pont

3. Mit nevezünk fragmentációnak a tömegspektrometriában? Előnyös-e a fragmentáció, ha mennyiségi elemzést szeretnénk végezni?						1 pont

4. Írja le a micelláris elektrokinetikus kromatográfiás módszer lényegét! Bár a módszer elektroforézisen alapul miért hívják mégis kromatográfiának?				2 pont

5. A különböző eluciós folyadékkromatográfiás módszereknél (normál-, ill. fordított fázisú HPLC, méretkizárásos módszer) a mintáknak melyik komponense eluálódik (hagyja el az oszlopot) leghamarabb? Válaszát indokolja!						2 pont

6. Egy fluoreszkáló vegyület koncentrációja mérhető-e fényabszorpciós módszerrel is? Ha igen, melyik módszert választaná (abszorbancia vagy fluoreszcencia mérést) és miért?												2 pont

7. Az immunanalitikában melyik módszernél van szükség az antigén jelzésére? Írja le a módszer lényegét!										2 pont

Példák:

8. Benzol mennyiségét mérjük egy mintában gázkromatográfiával, belső sztenderd módszer alkalmazásával. A relatív érzékenység meghatározása során a referenciaoldat 10.00 cm3-e 10.00 mg toluolt (belső standard) és 10.00 mg benzolt tartalmazott. Az erre kapott csúcsterületek: 1941 egys. (toluol) ill. 1686 egys. (benzol). Ezután a minta 10.00 cm3-éből 100.00 cm3 törzsoldatot készítünk, majd ennek 10.00 cm3-es részletéhez adunk 2.00 mg toluolt és ezzel az oldattal is felvesszük a kromatogramot. A mért csúcsterületek: 241 egys. (toluol) illetve 511 egys. (benzol).

a. Számítsa ki a benzol toluolra vonatkozó relatív érzékenységét!  (0,869)

b. Számítsa ki benzol koncentrációját (mg/l) az eredeti 10.00 cm3 mintában!	(4880 mg/l)													3 pont

9. Egy fotometriás módszert a mérendő alkotóra nézve 1,2·10-4 M koncentrációjú standard oldat segítségével ellenőrzünk. Öt ismételt mérésre a következő eredményeket kapjuk: 1,18·10-4 M; 1,17·10-4 M; 1,19·10-4 M; 1,17·10-4 M és 1,19·10-4 M. Számítsa ki a rendszeres hiba abszolút és relatív értékét az adott koncentrációnál! (-2x10-6 M, -1,66%)		2 pont

10. Egy adszorpciós folyadékkromatográfiás oszlopon egy adott áramlási sebesség mellett egy A anyag retenciós ideje 6,00 perc, a detektált csúcsának a szélességi paramétere (szigma) 3,50 s. Az áramlási sebességet másfélszeresére növelve a szigma értéket 2,60 s-nak mérjük. Melyik áramlási sebességnél lehet jobb elválasztást elérni ebben a rendszerben az A anyag és egy hozzá hasonló izotermájú B anyag között?	(v1-nél, mivel N1>N2)		3 pont

11. Egy fényvédő krém 12 g/liter koncentrációban tartalmaz 320 Da móltömegű UV elnyelő anyagot, melynek moláris abszorbanciája 300 nm-en 9000 M-1cm-1. a. Hány μm vastagon kenjem be magam a krémmel, hogy a 300 nm-es UV sugárzás 99%-át elnyelje? b. Változik-e a védő hatás (indoklás), ha a naptej térfogatának felét kitevő illékony komponensek elpárolognak (de az UV elnyelő anyag nem illékony)?	(0,593 mm; nem vált., mert l a felére csökken, de c 2x-re nő )								3 pont

12. Minek a mértékegysége a fényév? Adja meg a fényév nagyságát SI mértékrendszerben!	(távolság, amit a fény egy év alatt megtesz; 9,46x1015 m)				1 pont

# Analitikai kémia, 1. pót-pzh	2014. dec 19.	N

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.12.22, hétfő, 11.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 2014.12.22, hétfő, 12-13 között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Sörök vastartalmát mérjük atomabszorpciós spektrometriával. Miért célszerű az addíciós (sztenderd addíciós) módszer alkalmazása?						2 pont

2. Mikor mondjuk két (változó) mennyiségre, hogy fordítottan arányosak? Írjon le konkrét példát fordított arányosságra (hétköznapi is lehet)!						1 pont

3. Miért fontos a kelatometriás titrálásoknál a pH megfelelő beállítása?			2 pont

4. Alapozható-e gravimetriás eljárás olyan csapadékképzési reakcióra, melynek terméke nem pontosan ismert összetételű? Ha nem, miért, ha igen, hogyan?				2 pont

5. Klorid ionok 0,01 M-os oldatát titráljuk 0,1 M-os ezüst-nitrát mérőoldattal (a térfogatot tekintsük állandónak). Indikátorként kálium-kromátot használunk (Mohr-módszer). Rajzolja fel a titrálás logaritmikus egyensúlyi diagramját, és magyarázza el a diagram segítségével a végpontjelzést! Az ezüst-klorid oldhatósági szorzata kb. 10-10 M2, az ezüst-kromáté pedig kb. 10-12 M3.													4 pont

6. Mit értünk elúciós kromatográfián?							1 pont

Példák:

7. Bromid ionok koncentrációját mérjük Volhard módszerével. 50,0 ml oldathoz először 10,0 ml pontosan 0,1 M-os ezüst-nitrát mérőoldatot adunk, majd a csapadékleválása után pontosan 0,05 M-os ammónium-tiocianát mérőoldattal titrálunk. A végpontban a bürettáról 13,80 ml mérőoldat fogyást olvasunk le, ebből számítjuk a bromid koncentrációt. A büretta skálázása pontatlan, a valóságos fogyás 13,50 ml lenne. Írja fel a reakcióegyenleteket és zámítsa ki az eredmény relatívhibáját!				-4,62 %				3 pont

8. 0,05 M-os vizes ecetsav oldat 400 ml-éhez 200 ml 0,1 M-os nátrium-klorid oldatot adunk. számítsa ki az így készített oldatban jelenlévő ionok koncentrációját M egységekben. A térfogatok összeadódnak, az ecetsav disszociációállandója 1,753.10-5 M.		3 pont

Na+=Cl-= 0,033M		H+=7,61.10-4 M		OH-=1,31.10-11M

9. 8,57 g (víztől és szilárd szennyezőktől mentes) növényi olajból éteres oldatot készítünk, és 0,05 M névleges koncentrációjú f=1,080 faktorú alkoholos kálium-hidroxid mérőoldattal mérjük a szabad zsírsavtartalmat. A mérőoldatból a titrálásra 7,45 ml fogy. Számítsa ki az olaj savszámát!				2,63						2 pont

10. Az etanolra nézve 57,4 tömeg%-os vizes etanol oldat sűrűsége 920 kg/m3. Számítsa ki az etanol és a víz koncentrációját mol/liter egységekben!	11,48 , 21,77 M	2 pont

11. CaCl2.x H2O összetételű kalcium-klorid mintát hevítéssel vízmentesítünk, eközben tömege 22,1 %-kal csökken. Számítsa ki x értékét!    1,75	2 pont

C: 12,0;   Ca: 40,1;   Cl: 35,5;   H: 1,0;   K: 39,1;   O: 16,0

# Analitikai kémia, 2. pót-pótzh	2014. dec. 19	O

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.12.22, hétfő, 11.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 2014.12.22, hétfő, 12-13 között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Befolyásolja-e az ionizáció az atomspektrometriás elemzés eredményét? Ha nem, miért, ha igen, hogyan küszöbölhető ki a zavaró hatás?							2 pont

2. Milyen gerjesztési technikák használatosak az atomemissziós spektrometriában és hogyan működnek ezek? Vázoljon fel, rövid magyarázattal, egy-egy olyan spektrométert, mellyel pásztázó üzemmódban, illetve egyidejűleg lehet különböző elemeket mérni!		4 pont

3. Hogyan határozhatjuk meg brómos víz brómtartalmát jodometriásan? Adjon szövege választ és írja fel a reakcióegyenleteket is!								2 pont

4. 0,1M HCl-at titrálunk 1M NaOH-dal, a titrálást potenciometriásan (üvegelektróddal) és konduktometriásan is követjük. Rajzolja fel a két titrálási görbét, megadva a tengelyeken az ábrázolt mennyiségeket!									2 pont

5. Konduktometriás mérés során a mérőcellára adott feszültség a második mérésnél kétszer akkora volt, mint az elsőnél. Mi és hogyan változhatott meg ennek hatására az alábbi paraméterek közül: a. a cellán átfolyó áram erőssége, b. az oldat ellenállása, c. az oldat fajlagos vezetése, d. az oldatban lévő ionok mozgékonysága.							2 pont

Példák:

6. Hány %-kal kell megváltoznia a hidrogénion-aktivitásnak vizes oldatban ahhoz, hogy a pH 0,5 egységgel nőjön?			-68,4 %						2 pont

7. Mangán(II) ionokat mérünk permanganátos titrálással, semleges közegben, a termék mangán-oxid-hidroxid. Írja fel a meghatározás reakcióegyenletét! 1000,0 ml oldatból 50,0 ml-t veszünk ki, ennek megtitrálására 14,1 ml 0,02 M-os f=0,902 faktorú permanganát mérőoldat fogy. Számítsa ki az ismeretlen oldat koncentrációját (mol/l)!		7,63.10-3 M	3 pont

8. Adott komponens koncentrációját műszeres módszerrel mérjük. A jel a koncentráció lineáris függvénye. Először kalibrációt végzünk; 25,0 és 150,0 mg/liter koncentráció esetén a jel értéke 102, illetve 460 egység. Az ismeretlen oldattal 345 egységnyi jelet kapunk. Számítsa ki a koncentrációt! Egyenesen arányos-e a jel a koncentrációval? (indoklással)								109,9 M	NEM					2 pont

9. A nátrium D2 vonalának hullámhossza vákuumban 589,0 nm. Számítsa ki annak a közegnek a törésmutatóját, melyben a D2 vonal hullámhossza 514 nm!		1,146		1 pont

10. Egy minta kalcium ion koncentrációját potenciometriás standard addiciós módszerrel mérjük. A mintát10-szeresére hígítva a mért elektromotoros erő 1482 mV. Ha pontosan 20 ml eredeti mintához hozzáadunk pontosan 0,1 ml 0,1 M CaCl2 oldatot a kapott elegyben mért elektromotoros erő (ugyanavval az elektródpárral) 1578 mV. Mekkora a minta kalcium ion koncentrációja? RT/F(ln10)= 59,2 mV		2,79.10-6 M				3 pont

11. AAS mérést végzünk. A megfelelő hullámhosszú fénysugár az atomforráson áthaladva intenzitásának 35,5 %-át veszti el. Számítsa ki az abszorbanciát!		0,187	1 pont

# Analitikai kémia, 3. pót-pótzh.	2014. dec 19.	P

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2014.12.22 (hétfő) 11.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 2014.12.22 (hétfő), 12-13 között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Mit értünk adott mennyiségi elemzési módszer kimutatási- ill. meghatározási határán, és mi a viszony a kettő között?									2 pont

2. Mik a konstitúciós izomerek? Hogyan különböztethetők meg tömegspektrometriával szerves vegyületek konstitúciós izomerjei?							2 pont

3. Mi a mennyiségi mérés alapja az UV-VIS spektrofotometriában? Meghatározható-e ezzel a módszerrel egy oldat két oldott komponense egymás mellett? Ha igen, hogyan,	 ha nem, miért nem?											2 pont

4. Fizikailag milyen jelet mérünk a lángionizációs detektorral? Mi okozza jel kialakulását ill. megváltozását? Milyen a lángionizációs detektor szelektivitása?			2 pont

5. Ismertesse a fordított fázisú folyadékk

romatográfiás módszer lényegét (állófázis, eluens, detektor)!																	2 pont

6. Miben különbözik egymástól az ICP-OES és ICP-MS módszer? Mik a hasonlóságok és eltérések a két módszer között az alkalmazás szempontjából?					2 pont

Példák:

7. Egy elúciós kromatográfiás elválasztás során két egymást követő komponens csúcsaihoz 5,00 perc ill. 5,20 perc bruttó retenciós időket mérünk. Legalább mekkora elméleti tányérszámú oszlopot kellett alkalmazni, ha a két csúcs teljesen (az alapvonalig) elvált egmástól?

Nmin= 23409										3 pont

8. Egy küvettában lévő fluoreszcens anyag oldatát monokromatikus ultraibolya fénnyel világítunk meg. Az oldat fényáteresztése 10%, míg a fluoreszcens fényből monokromátorral kiválasztott monokromatikus fluoreszcens fény intenzitása 0,23 egység. Számítsa ki, hogy mekkora lesz a fényáteresztés (a) illetve a fluoreszcens fény intenzitása (b), ha az oldott anyag koncentrációját a felére csökkentjük? (Az oldott anyag csak egyféle kémiai formában van jelen az oldatban.)			(T = 31,6 %, IF = 0,115 )						3 pont

9. A réz két izotópjának aránya a földkéregben: 63 tömegszámú izotóp: 68,9 %, 65 tömegszámú izotóp:31,1 %. Ha egy ionforrásban csak +1 töltésű ionok képződnek, milyen (relatív) intenzitás értékek tartoznak a két izotóphoz?		100 egység ill. 45 egység		1 pont

10. Lítium ionok koncentrációját mérjük emissziós lángfotometriával, a detektor jele a koncentrációval arányos. Az ismeretlen oldat 5,0 ml-ét tiszta vízzel 20,0 ml-re hígítva 4,50 mA detektoráramot mérünk. Ezután az ismeretlen oldat 5,0 ml-éhez 5,0 ml 2,50 mg/l Li koncentrációjú standard oldatot adunk és tiszta vízzel 20,0 ml-re hígítjuk, a mért jel ekkor 6,85 mA. Számítsa ki az ismeretlen oldat koncentrációját!	 (4,79 mg/l)			3 pont

11. Vákuumban 320,5 nm hullámhosszúságú fény 1,554 törésmutatójú átlátszó közegbe átlépve halad tovább. Mekkora lesz az utóbbi közegben a fénysugár hullámhossza (nm), frekvenciája (Hz) és hullámszáma (1/cm)? A fénysebesség vákuumban 2,998·105 km/s								206,2 nm, 9,35.1014 Hz, 4,85.104 1/cm		2 pont

Analitikai kémia, halasztott zh., 1.	tk.		2015. febr. 03.				Q

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Elmélet:

1.	Mit mondhatunk egy analitikai módszer érzékenységéről, ha a mért jel és a koncentráció összefüggése lineáris? Hogy néz ki ilyenkor a kalibrációs függvény?			1 pont

2. Milyen vegyületet nevezünk komplexnek, ill. kelátnak? Milyen reagenst alkalmazunk a kelatometriában (név, szerk. képlet)? Hogyan reagál ez a fémionokkal (melyik formája, milyen arányban)?										3 pont

3.	Mit értünk visszatitráláson? Írjon le egy példát a sav-bázis vagy a kelatometriás, vagy a csapadékos meghatározások köréből, reakcióegyenletekkel! Indokolja, hogy az adott esetben miért volt szükség visszatitrálásra!							2 pont

4. Alapozható-e gravimetriás eljárás olyan csapadékképzési reakcióra, melynek terméke nem pontosan ismert összetételű? Ha nem, miért, ha igen, hogyan?				2 pont

5. Egy vizes oldat kloridra nézve kb. 0,1 M-os, jodidra nézve kb. 0,001 M-os. Az oldatot 0,1 M-os AgNO3 mérőoldattal titráljuk. Rajzolja fel a logaritmikus egyensúlyi diagramot és válaszoljon az alábbi kérdésekre:

- hol (milyen Ag+-koncentrációnál) kezd leválni a titrálás során az AgI, ill. AgCl csapadék?

- hol (milyen Ag+-koncentrációnál) legyen a I- -titrálás végpontja, hogy a Cl- ne zavarjon?

- mekkora a titrálási hiba a I- -meghatározás végpontjában?

Az oldhatósági szorzatok közelítő értékei: AgCl 10-10 M2; AgI 10-16 M2.		3 pont

6. . Miben különbözik a sav-bázis és a kelatometriás indikátorok használata, és miért?														1 pont

Példák:

7.	A 70 tömeg %-os salétromsav oldat sűrűsége 1413 kg/m3. Hány liter 0,5 M-os salétromsav oldatot állíthatunk elő 2 liter 70 %-os oldatból tiszta vízzel?	(62,8 l)			2 pont

8. Az etilamin bázisos disszociációállandója 5,6.10-4 M. 500 ml 0,2 M-os vizes etilamin oldathoz 120 ml 0,5 M-os vizes sósav oldatot adunk. Írja fel a reakcióegyenletet és számítsa ki az így kapott oldat pH-ját! A térfogatok összeadódnak.			(10,57)		3 pont

9. 8,57 g (víztől és szilárd szennyezőktől mentes) növényi olajból éteres oldatot készítünk, és 0,05 M névleges koncentrációjú f=1,080 faktorú alkoholos kálium-hidroxid mérőoldattal mérjük a szabad zsírsavtartalmat. A mérőoldatból a titrálásra 7,45 ml fogy. Számítsa ki az olaj savszámát!						(2,63)				1 pont

10. Az ezüst-kromát oldhatósági szorzata 9,0.10-12 M3. Hány mg ezüst-kromát oldódik 500 ml tiszta vízben?								(21,7 mg)		 2 pont

11. CaCl2.x H2O összetételű kalcium-klorid mintát hevítéssel vízmentesítünk, eközben tömege 22,1 %-kal csökken. Számítsa ki x értékét!    		(1,75)					2 pont

12. A fenolftalein indikátorkitevője 9,2. Használhatunk-e fenolftalein indikátort, ha egy erős bázis kb. 0,001 M koncentrációjú oldatának kell meghatároznunk a pontos koncentrációját? (Számítással alátámasztott indoklást kérünk!)	(hrel= -1,58 %, nem)			2 pont

H: 1, N: 14, O: 16, K: 39,1, Ca: 40,1, Cl: 35,5, Ag: 107,9, Cr: 52

Analitikai kémia, halasztott zh., 2.	tk.		2015. febr. 03.				R

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Elmélet:

1. Hogyan befolyásolja az ionizáció az atomspektrometriás elemzés eredményét? Hogyan küszöbölhető ki a zavaró hatás?								2 pont

2. Milyen elemek mérésére használható az atomemissziós spektrometriában a láng, illetve az ICP sugárforrás? Mi a különbség oka?								2 pont

3. Írja le röviden, hogy milyen módon mérhetünk oxidálószereket jodometriával? Írjon le egy konkrét példát, reakcióegyenletekkel is alátámasztva!					2 pont

4. Mik a redoxi elektródok (példa is!), mire használhatók? Írja fel milyen összefüggéssel és hogyan írhatjuk le egy redoxi elektród potenciálját!						2 pont

5. Rajzoljon fel egy potenciometriás titrálási görbét, ha a módszer reduktometria! Jelölje be rajta az egyenértékpontot és adja meg, hogy számítható ki az egyenértékpont elektródpotenciálja!													2 pont

6. Ismertessen (reakcióegyenletekkel, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát) egy visszatitrálásos permanganometriás meghatározást, indokolva a visszatitrálás szükségességét!								2 pont

Példák:

7. Vas(II)-ionok 0,02 M-os vizes oldatát titráljuk 0,1 M-os cérium(IV)-szulfát mérőoldattal. Mennyit változik az oldatban mért elektródpotenciál ha a titráltsági fok 95 %-ról 105 %-ra nő? A választ indoklással (számítással alátámasztva) kérjük. Eo(Fe3+/Fe2+) = 0,77 V;   Eo(Ce4+/Ce3+) = 1,44 V; (RT/F).ln10 = 0,059 V				(0,518 V)			2 pont

8. Sósavat titrálunk nátriumhidroxiddal potenciometriásan. Az üvegelektródból és alkalmas vonatkozási elektródból álló elektródpár elektromotoros ereje 5,12 pH-jú pufferoldatban 162,6 mV, míg 8,23 pH-jú pufferban -20,9 mV volt. Írja fel a kalibrációs függvényt és számítsa ki az elektromotoros erőt a titrálás egyenértékpontjában!		(51,7 mV)		3 pont

9. Etanol víztartalmát mérjük. 3,1508 g etanolból vízmentes metanollal 100,0 ml törzsoldatot készítünk, melynek 10,0 ml-es részleteit titráljuk 0,01 M-os Karl Fischer mérőoldattal. Három ismételt titrálásban 12,91; 12,99 és 12,92 ml mérőoldat fogyott. Írja fel a titrálási reakciót és számítsa ki az etanol víztartalmát tömeg %-ban!    H: 1,0; O: 16,0	(0,74 %)	2 pont

10. Számítsa ki a dikromát / króm(III) rendszer formálpotenciálját, ha a pH=1,25, a dikromát és a króm(III) ionok koncentrációja egyaránt 0,02 M. E0= 1,360 V. Írja fel a félcella reakcióegyenletét is! (RT/F).ln10= 0,059 V		(1,l88 V)			2 pont

11. Egy minta magnézium ion koncentrációját potenciometriásan, standard addiciós módszerrel mérjük. A mintában mért elektromotoros erő 125,3 mV. Ezután 10,0 ml mintához hozzáadunk 0,1 ml 0,1 M MgCl2 oldatot. Az így kapott elegyben mért elektromotoros erő (ugyanavval az elektródpárral) 134,9 mV. Mekkora volt a minta magnézium ion koncentrációja? 		RTln10/F= 59,2 mV			(8,82*10-4 M)					3 pont

Analitikai kémia, halasztott zh., 3.	tk.		2015. febr. 03.			S

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Elmélet:

1. Az immunanalitikában melyik módszernél van szükség az ellenanyag jelzésére? Írja le a módszer lényegét!											2 pont

2. Mi a funkciója a tömegspektrométerek tömeganalizátorának? Írja le röviden a mágneses tömeganalizátor működését!								2 pont

3. Mit értünk az optikai spektroszkópiában transzmittancián? Rajzolja fel kvalitativen egy olyan oldat transzmittancia spektrumát, amely a látható tartományban elnyel, az UV-ben viszont nem! Tüntesse fel a tengelyeken ábrázolt mennyiségek nevét, mértékegységét, valamint a léptékét is!												2 pont

4. Egy folyadékminta különböző aromás oldószerek elegye. Meghatározható-e a minta összetétele, vagyis az egyes aromás vegyületek koncentrációja: a/ kapilláris elektroforézissel, b/ gázkromatográfiával? Válaszát indokolja!											2 pont

5. A megvilágító monokromatikus fény intenzitásának kétszeresre növelése hogyan változtatja meg egy fluoreszkáló anyag oldatának a/ fényelnyelését, b/ fényáteresztését, c/ fénykibocsátását?													2 pont

6. Mi az elektroozmotikus áramlás? A kapilláris elektroforézisben az elektroozmotikus áramlás milyen hatással van a különböző ionos mintaösszetevők elválasztására?		2 pont

Példák:

7.	 Kalibrációt végzünk egy anyag koncentrációjának műszeres méréséhez. Az anyagból 2,50; 16,0 és 40,0 ng/ml koncentrációjú oldatokat készítünk, ezekkel rendre 144; 711 és 1719 egységnyi jelet kapunk. Állapítsa meg (indoklással), hogy a mért jel egyenesen arányos-e a koncentrációval!		(J=39+42*c, nem, de lineáris)						2pont

8. Egy minta benzoltartalmát gázkromatográfiásan, xilol belső standard alkalmazásával határozzuk meg. Az első mérés 10.0 cm3 40.0 mg benzolt és 20.0 mg xilolt tartalmazó oldatból történt. A kromatográfiás csúcsterületek benzolra 36.5, xilolra 22.6 egység voltak. Az ismeretlen minta 20.0 cm3-ében 30.0 mg xilolt oldottunk fel. A kromatográfiás csúcsterületek ekkor benzolra 12.5, xilolra 14.6 egység voltak. Számítsa ki a benzol xilora vonatkozó relatív érzékenységét és  az ismeretlen oldat benzol-koncentrációját (g/l)!	(1,59 g/l)				3 pont

9.	Egy 5*10 -4 M-os oldat egy 2 cm-es küvettában 360 nm-en mérve 10 %-os fényáteresztést mutatott. Mekkora az anyag ε moláris abszorpciós együtthatója ezen a hullámhosszon? Ugyanennek az oldatnak a fényáteresztése ugyanezen a hullámhosszon egy másik küvettában 1 %. Hány cm-es a második küvetta?    		(4 cm)					2 pont

10. Lítium ionok koncentrációját mérjük emissziós lángfotometriával, a detektor jele a koncentrációval egyenesen arányos. Az ismeretlen oldat 5,0 ml-ét tiszta vízzel 20,0 ml-re hígítva 4,50 mA detektoráramot mérünk. Ezután az ismeretlen oldat 5,0 ml-éhez 5,0 ml 2,50 mg/l Li koncentrációjú standard oldatot adunk és tiszta vízzel 20,0 ml-re hígítjuk, a mért jel ekkor 6,85 mA. Számítsa ki az ismeretlen oldat koncentrációját!	 (4,79 mg/l)	3 pont

11. Egy gázkromatográfiás mérés során két egymást követő csúcs bruttó retenciós ideje 4,00 perc ill. 4,20 perc. A kapilláris kolonna elméleti tányérszáma: 10000. Számítsa ki, hogy sikerült-e a két csúcs teljes (az alapvonalig történő) elválasztása!		(Rs=1,22, nem)	2 pont