10. LÉZEREK. LÉZERSPEKTROSZKÓPIA

A lézerek erős, párhuzamos fénysugarat adó fényforrások. A „lézer” szó az angol „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” (fényerősítés sugárzás stimulált emissziójával). Az első lézert, egy rubinlézert, Theodore Maiman készítette 1960-ban. Azóta sokféle lézertípust fejlesztettek ki. A lézerek forradalmasították a technika több ágát, így az optikát, az orvosi technikát, a hadi technikát, az informatikát és az anyagmegmunkálást. Ami a kémiai alkalmazásukat illeti, számos új szerkezetvizsgálati módszert köszönhetünk a lézereknek, és széleskörűen használják őket fotokémiai vizsgálatokban.

10.1. A lézerek működési elvei

A lézerek működése három elven alapul, a stimulált emisszió, az inverz populáció és az optikai rezonátor elvén.

A stimulált emisszió. A lézerek működésében az anyag és az elektromágneses sugárzás közötti kölcsönhatás három formája játszik szerepet, az abszorpció, a spontán emisszió és a stimulált emisszió. Tekintsünk egy M molekulából álló rendszert, amely olyan fotonokkal lép kölcsönhatásba, amelyek energiája megegyezik a molekula két energiaszintje közötti különbséggel.

Az abszorpció során a molekula fotont nyel el, miközben nagyobb energiájú elektron-, rezgési és/vagy forgási állapotba kerül, egy szóval gerjesztődik. A folyamatot az

M1+h((M2	(10.1.)

egyenlettel írhatjuk fel röviden, ahol M1 a kisebb energiájú, M2 a nagyobb energiájú állapotban lévő molekula, h( pedig a foton. Az abszorpció sebessége:

-dN1/dt = A12N1((,	 (10.2.)

ahol N1 a kisebb energiájú molekulák koncentrációja, (( a fotonok koncentrációja, A12 pedig az abszorpció sebességi állandója.

Az emisszió két módon játszódhat le. A spontán emisszió az abszorpcióval ellentétes folyamat:

M2(M1+h(, 	(10.3.)

amelynek sebessége:

-dN2/dt = dN1/dt = B21N2.	(10.4.)

A stimulált emisszió (más szóval indukált emisszió) során a gerjesztett molekula fotonnal ütközik, gerjesztési energiáját elveszíti, miközben egy másik foton keletkezik:

M2+h( (M1+2h(. 	(10.5.)

A keletkező foton frekvenciája, iránya, polarizációja és fázis megegyezik a stimulálóéval. A stimulált emisszió sebessége

-dN2/dt = dN1/dt = A21N2((. 	(10.6.)

Einstein vezette le, hogy a három sebességi állandó között az alábbi összefüggések állnak fenn:

A21 = A12,	(10.8.)

A lézerekben a fény erősítése stimulált emisszióval történik. Olyan rendszert alakítanak ki, amelyben stimulált emisszióval több foton keletkezik, mint amennyi abszorbeálódik. Figyelembe véve a két folyamat sebességi egyenleteinek hasonló alakját, és azt, hogy a két sebességi állandó megegyezik, végeredményben az N2>N1 feltételnek kell teljesülnie.

Az inverz populáció. Termikus egyensúlyban lévő rendszerben a molekulák számát a különböző energianívókon a Boltzmann-eloszlás írja le. Levezethető, hogy a magasabb E2 és az alacsonyabb E1 energiaszinten lévő molekulák aránya

N1/N2 = exp((E2-E1)/kT) 	(10.9.)

Ez annyit jelent, hogy bármilyen nagy hőmérsékletre melegítjük a rendszert, N2 csak megközelíti N1-et, de mindig kisebb marad nála. A lézerekben tehát nem állhat fenn termikus egyensúly, a lézerátmenetben résztvevő két energiaszint közül a magasabbon kell több molekulának tartózkodnia. Ezt az állapotot nevezzük inverz populációnak. Mint a különböző lézerek működésének tanulmányozása során látni fogjuk, az inverz populáció kialakításában nem kettő, hanem legalább három, de többnyire négy energianívó is szerepet játszik.

A lézerek működéséhez szükség van arra, hogy az emisszió során energiát vesztő molekulákat visszavigyük a magasabb energiaszintre, más szóval a lézert pumpálni kell. A pumpáláshoz felhasználhatunk fényenergiát (villanólámpa fénye vagy egy másik lézer fénye), elektromos energiát, amellyel gázkisülést hozunk létre, vagy kémiai energiát, kémiai reakcióban gerjesztett állapotú molekulákat állítva elő.

Az optikai rezonátor két egymással szemben álló tükör, amelyek között a fénysugár ide-oda verődik. A legtöbb lézerben a lézerközeget optikai rezonátorba helyezik. Így a fotonok átlagos úthossza sokszorosára nő, s vele együtt annak a valószínűsége, hogy a foton a lézerátmenet felső szintjén lévő molekulával ütközzön, és stimulált emisszió következzen be.

A rezonátort és az üregében elhelyezett lézerközeget a 10.1. ábrán láthatjuk. A végtükör felületéről a fény gyakorlatilag teljesen visszaverődik, tehát reflexióképessége 100 %-nak tekinthető. A fényenergia kicsatolása a kilépő tükrön keresztül történik. A kilépő tükör reflexióképessége tipikusan 80 és 99 % közé esik, más szóval ennek a tükörnek az áteresztőképessége 1 és 20 % közötti, tehát a kilépő fénysugár energiája csak töredéke az üregen belüli fényenergiának. Az egyszerűség kedvéért az ábrán síktükrök szerepelnek, a valóságban inkább gömbtükröket használnak.

Az üregben a sokszoros reflexió során interferencia lép fel. Amennyiben az ide-oda verődő sugarak fázisa véletlenszerűen oszlana el, az interferencia kioltáshoz vezetne. Erősítő interferencia úgy jöhet létre, hogy az összes ide-oda haladó sugár fázisa a lézerüreg hossztengelye  mentén ugyanúgy változik, azaz állóhullám jön létre. A visszaverődésre vonatkozó optikai törvényszerűségből kiindulva belátható, hogy akkor alakul ki állóhullám, ha a lézerüreg hossza a fél hullámhossz egész számú többszöröse:

A frekvenciára ebből a következő összefüggés adódik:

A lézerfény spektrális eloszlását sematikusan a 10.2. ábra mutatja. A burkológörbe a stimulált emisszió természetes vonalszélességének felel meg. Ezen belül azokat a frekvenciákat, amelyek kielégítik a (10.11) feltételt, axiális módusoknak nevezzük. A természetes vonalszélesség lézertípusonként nagyon különböző: ha a lézerközeg festékoldat, akkor  10 nm nagyságrendű, ha kis nyomású gáz, akkor 10-4-10-6 nm nagyságrendű. Ahhoz, hogy az energiát ki lehessen csatolni, a módus energiájának el kell érnie az ún. küszöbértéket. A kis sávszélességű gázlézerek spektruma csak néhány axiális módust tartalmaz, a széles sávú festéklézereké megszámlálhatalanul sokat.

Mivel inverz populációt  elektron-, rezgési és forgási energianívók között egyaránt létre lehet hozni, építenek az ultraibolya, a látható, az infravörös és a mikrohullámú tartományban működő lézereket. A spektroszkópiában alkalmazott legfontosabb lézerek a lézerközeg szerint négy típusba sorolhatók: szennyezett ionkristály-, félvezető, gáz- ill. festéklézerek

10.2. Szennyezett ionkristálylézerek

Lézerközegük olyan ionos szigetelő, amely kis koncentrációban szennyező fémiont is tartalmaz. Ezekből az anyagokból egykristályt növesztenek, vagy üvegszerkezetű rudat öntenek, mivel az ilyen közegek optikailag homogének, azaz nem szórják a fényt.

A lézersugárzás a szennyező fémion emissziója révén keletkezik. A szennyező fémionok gerjesztése, azaz a pumpálás optikailag történik. A grejesztésre vagy fehér fényt adó lámpát használnak, vagy másik lézert, mégpedig félvezetőlézert.

Az ionkristálylézer optikai elrendezésére két példát látunk a 10.3 ábrán. Az első elrendezésben a lámpa spirálisan fogja körül a lézeranyagot. A másodikban a lámpa és a lézerrúd egy elliptikus üreg két fókusztengelye mentén helyezkedik el. Az üreg belső felületén tükröző bevonat van. Belátható, hogy a lámpa különböző irányba kibocsátott sugarai a lézerrúdra verődnek.

Rubinlézer. Mint a fejezet elején olvashattuk, az első működő lézer rubinlézer volt. Anyaga Al2O3, amelyben az Al3+ ionok néhány tízezredét Cr3+ ion heyettesíti. A Cr3+-nak két közeli lézerátmenete van, amelyek hullámhossza 692,8 nm ill.  694,3 nm. (A rubinlézer tehát piros fényt ad.) Hatásfoka kicsi. Igen erős fénnyel kell pumpálni, amelynek nagy része hővé alakul. Csak impulzuslézerként üzemeltethető, folytonosan működés mellett a hő elvezetését nem lehet megoldani.

Neodimium-YAG lézer. A lézerspektroszkópiában a szennyezett ionkristály lézerek közül ezt használják a legszélesebb körben, ezért működési elvét részletesebben ismertetjük. A gazdarács Y3Al5O12, ittrium-aluminium gránit, (angolul yttrium aluminium garnet = YAG). Az Y3+ ionok ~1%-át Nd3+ helyettesíti.

A Nd a 60. elem.  A Nd-atom konfigurációja KLM4s24p64d104f45s25p66s2.

A Nd3+ ion konfigurációja: KLM4s24p64d104f35s25p6.

A Nd3+ energiaszintjeit a 10.4. ábra mutatja be. Amint arról a több elektronos atomok tárgyalása során szó volt, az egyes elektronkonfigurációkhoz tartozó állapotokat két lépésben vezethetjük le. Az első lépés a vektormodell alkalmazása, amikor csoport mellékkvantumszámmal (L) és csoport spinkvantumszámmal (S) jellemzett állapotokat kapunk. A második lépésben figyelembe vesszük az ún. spin-pálya csatolást. Az utóbbi lépésben az egyes állapotok finoman felhasadnak 2S+1 szintre, amelyek a  csoport belső kvantumszámban (J) különböznek. J értéke (L+S(-től (L-S(-ig terjed.

A kristályokban elhelyezkedő atomok és ionok esetében az izolált atomok és ionok energiaszintjei amiatt is felhasadnak, hogy a rácsba ágyazott ion környezete nem gömbszimmetrikus. Ez a jelenség az ún. kristálytérfelhasadás. Az ion környezetének szimmetriája a kristályban, akárcsak a molekuláké, pontcsoportműveletekkel jellemezhető (l. 4.1. fejezet), tehát megfelel valamelyik pontcsoportnak. Ennek megfelelően a kristálytérfelhasadás miatt szétváló energiaszintek ennek a pontcsoportnak a  szimmetria-specieszeibe sorolhatók.

A Nd3+ ionnak egyetlen nyílt héja van, a 4f, amelyen három elektron helyezkedik el. A hozzá tartozó állapotok levezetése bonyolult, ezért mellőzzük. Lényeg az, hogy a vektor-modell alapján ehhez több állapot rendelhető. Közülük a legkisebb energiájú 44I (L=3, S=3/2, továbbiakban röviden 4I-vel jelöljük) és a második legkisebb energiájú 44F (L=6, S=3/2, továbbiakban röviden 4F-fel jeöljük) játszik szerepet a lézerátmenetekben. A spin-pálya csatolás révén mind a két állapot 2S+1=4 szintre hasad. A  4I állapothoz tartozó J kvantumszámok (L+S( = 15/2-től (L-S( = 9/2-ig változnak, a 4F állapothoz tartozók (L+S( = 9/2-től (L-S( = 3/2-ig. A kristálytérben ezek az állapotok tovább hasadnak. Az ábrán csak a  4F3/2 és a 4I11/2 állapotok kristálytérfelhasadását tüntettük fel, az előbbi két, az utóbbi hat szintre válik szét.

A Nd-YAG rudat látható fénnyel megvilágítva a Nd3+ ionok egy része a 4F állapot szintjeire gerjesztődik. Sok az abszorpciós vonal és meglehetősen széles, ezért a fény számottevő része elnyelődik. A 4F állapot felsőbb szintjeiről az ionok sugárzásmentes átmenettel viszonylag gyorsan lekerülnek a 4F3/2 szintre (amely a kristálytérfelhasadás miatt valójában dublett.) A sugárzásmentes átmenet során felszabaduló energia hővé alakul. Ugyanakkor a pumpáló fényforrás a 4I9/2 alapállapotból a magasabb energiájú 4I állapotokba alig gerjeszt ionokat, mivel ezek az átmenetek ellentétesek a (L = (1 és a (S = 0 kiválasztási szabályokkal. Végeredményben a 4F3/2 állapotban nagyob lesz a populáció, mint a 4I11/2-ben, a 4I13/2-ben és a 4I15/2-ben. (Az utóbiak is multiplettek a kristálytérfelhasadás miatt.) A Nd-YAG lézernek számos lézerátmenete van. Spektrumában a legerősebb vonal 1064,8 nm hullámhosszú, tehát a közeli infravörös tartományba esik. Az ábrán az ehhez rendelt átmenetet jelöltük be.

A Nd-YAG kristály impulzuslézerben és folytonos lézerben is alkalmazható.

Rokona a Nd-üveg lézer, amelynek közege Nd ionokat tartalmazó amorf szilárd anyag. A gazdarács rendezetlensége miatt az abszorpciós és az emissziós sáv sokkal szélesebb, mint a Nd-YAG kristályé. A széles emissziós sáv miatt a Nd-üveg rudat ún. módus-csatolt lézerekben lehet alkalmazni, amelyek igen rövid impiulzusokat adnak (l. később a 10.10. fejezetben).

Titán-zafír lézer. Lézerközege Ti3+ ionnal szennyezett Al2O3 kristály. A lézerátmenet Ti3+ ionoktól származik. Az abszorpciós sáv és az emissziós sáv egyaránt nagyon széles, az előbbi ~ 400 és 600, az utóbbi ~ 600 és 1000 nm közé esik. Az eddig készült legrövidebb impulzusidejű (~ 5 fs) lézerekben Ti-zafír kristály az aktív közeg.

10.3. Félvezetőlézerek

Legegyszerűbb változatuk olyan dióda, amelyre nyitó irányú feszültséget (p-rétegre pozitív, n-rétegre negatív) kapcsolva a két réteg határzónája fényt sugároz ki. A pumpálás tehát elektromos energiával történik. A ma használatos félvezetőlézerek nem diódák.Négy, vagy több rétegből állnak, de csak az egyik határzóna az aktív közeg. A köznapi nyelvben diódalézernek nevezik a kettőnél több rétegből álló  félvezetőlézereket is.

A bennük felhasznált anyagok egy része két vegyértékű elemek kombinációjaként jellemezhető, pl. PbS, PbSe, PbxSn1-xSe, de többségük három vegyértékű elemeket tartalmaz: pl. GaAs, GaSb, InP, GaAsxP1-x.

A legtöbb félvezetőlézer az infravörös tartományban sugároz, de készítenek a látható fényt sugárzóakat is. Hullámhosszukat elsődlegesen kémiai összetételük határozza meg. Viszonylag szűk spektrumtartományban hangolhatók, durván a hőmérséklettel, finomabban az áramerősséggel.

Tömegesen gyártanak igen olcsó félvezetőlézereket, amelyek mutatópálca helyett, vonalkódleolvasóban, stb. használnak. A spektroszkópiában legfontosabb alkalmazási területük az, hogy fényforrásként szolgálnak gázok nagyfelbontású rezgési-forgási spektrumának mérésében. Ennek nem csak a molekulaszerkezet-kutatásban van jelentősége, hanem gázelegyek analízisében is. Az analitikában egyik előnye, hogy a kiválasztott komponens egyetlen rezgési-forgási átmenetére lehet a fényforrást hangolni, ami rendkívül szelektívvé teszi a mérést. Másrészt, a fénysugár nagy távolságban egyenes vonalban terjed, ezért alkalmas pl. a légkör vizsgálatára.

A félvezetőlézerek működése nem vezethető vissza az izolált atomok és molekulák energiaszintjeinek elméletére. Működésük a szilárdtestek elektronszerkezetét leíró sávelméleten alapul, amelyre ennek a tárgynak a keretében nem térünk ki.

10.4. Gázlézerek

Számos, teljesen eltérő elven működő lézer tartozik ebbe a csoportba. A lézerközeg lehet tiszta gáz (pl. nitrogénlézer), vagy elegy (pl. hélium-neon lézer). A lézerátmenet történhet atomok elektronállapotai között, ionok elektronállapotai között, molekulák elektronállapotai között és molekulák rezgési állapotai között. Az előbbiek ultraibolya, vagy látható fényt sugároznak, az utóbbiak infravöröst.

A gázokban a lézertátmenetet szolgáltató molekulák koncentrációja több nagyságrenddel kisebb, mint az ionkristály típusú lézerekben a lézerátmenetet adó szennyező ionoké. Ezért a gázlézerek általában sokkal nagyobb méretűek, mint a szilárdtestlézerek.

A gázokban az abszorpciós sávok keskenyek, az optikai pumpálásnak nagyon kicsi lenne a hatásfoka. Gázkisülést használnak a gerjesztésre. A gáztérben elektródákat helyeznek el, azokra feszültséget kapcsolnak. Szikrával elindítják a kisülést, a szikra hatására egyes molekulákról elektron szakad le, s a keletkező kationok és elektronok a feszültség hatására felgyorsulnak, más gázmolekulákkal ütközve azokat gerjesztik, vagy ionizálják. Így jön létre a plazma, az elektronok, az alap- és a különböző gerjesztett állapotú molekulák, valamint az alap- és a különböző gerjesztett állapotú kationok elegye. Röviden: a gázlézereket elektromos energiával pumpálják.

Hélium-neon lézer. Az első gázlézer hélium-neon lézer volt. 1 torr össznyomású ~10:1 arányú hélium-neon gázelegyet tartalmazó kisülési cső. Két infravörös vonala van és egy látható (piros színű). Mindhárom vonal a neonatomtól származik, a hélium segédanyag.

Működését a 10.5. ábrán látható energiaszint-diagram alapján érthetjük meg.

Az ábra bal oldalán a héliumatom alsó három energiaszintje látható. A héliumatom elektronállapotait a 4.5. fejezetben tárgyaltuk. Alapállapotban a hélium konfigurációja 1s2, amelyhez egyetlen állapot tartozik, az 11S0. A két legkisebb energiájú gerjesztett állapot az 1s12s1 konfigurációhoz tartozó 23S1 és a 21S0.

A neon a 10. elem. Konfigurációja alapállapotban 1s22s22p6. Mindegyik héj zárt, ezért, mint a hélium esetében, a konfigurációhoz egyetlen állapot rendelhető, amelyet az L = 0, S = 0, J = 0 csoportkvantumszámok jellemeznek, tehát szimbóluma  21S0. A lézerátmenetekben a következő konfigurációkhoz tartozó állapotoknak van jelentősége:

- az 1s22s22p53s1, 1s22s22p54s1 és 1s22s22p55s1 konfigurációk, amelyek a vektormodell alapján 4-4 közeleső állapotra hasadnak,

- az 1s22s22p53p1 és 1s22s22p54p1 konfigurációk, amelyek a vektormodell alapján 10-10 közeleső állapotra hasadnak.

A következőkben az áttekinthetőség kedvéért a neon fenti gerjesztett konfigurációihoz tartozó állapotokat röviden 2p53s1 állapotoknak (vagy szinteknek), 2p54s1 állapotoknak, stb. nevezzük, tehát a 2s22p6 zárt héjakat nem tüntetjük fel.

Mint az ábrán látható, a hélium 23S1 állapota és a neon 2p54s1 állapotai energiájukat tekintve közel esnek egymáshoz, és ugyanez monható el a hélium 21S1 állapotáról és a neon 2p55s1 állapotairól.

A gázkisülésben sok héliumatom gerjesztődik úgy, hogy elektonokkal és ionokkal ütközik, tehát sugárzásmentes folyamatban. A 23S1(11S0 és a 21S0(11S0 átmenetek tiltottak, mivel nem teljesítik a (L = (1 kiválasztási szabályt, az előbbi a (S = 0 szabályt sem. Kicsi a valószínűsége annak, hogy a 23S1 ill. a 21S0 állapotú héliumatomok fotonkibocsátással visszakerüljenek alapállapotba. Jelentős részük neonatommal ütközve átadja gerjesztési enbergiáját. Ezek sugárzásmentes folyamatok, tehát a spektroszkópiai kiválasztási szabályok nem relevánsak. A 23S1 állapotú héliumatomokkal ütköző neonatomok főként a 2p54s1 állapotokba gerjesztődnek, a 21S0 állapotú héliumatomokkal ütközők pedig a 2p55s1 szintekre, tekintettel a kétféle atom megfelelő szintjeinek közelségére. Sokkal kisebb annak a valószínűsége, hogy az ilyen ütközések során az alapállapotú neonatom a 2p53p1 és a 2p54p1 szintekre kerüljön.

Végeredményben inverz populáció alakul ki a neon atom 2p55s1 szintjein a 2p54p1 szintekhez és a 2p53p1 szintekhez képet, továbbá a  2p54s1 szinteken a 2p53p1 szintekhez képest. Ezek nyomán alakul ki a 3,39 (m-es infravörös, a 632,8 nm-es (piros színű) látható és a 1,15 (m-es infravörös lézersugárzás. Az ábrán feltüntettük, hogy az egyes konfigurációkhoz tartozó energiaszintek közül melyek között játszódik le a lézerátmenet. A gyakorlatban csaknem mindig a látható fényt használják, a két infravörös vonalat kiküszöbölik. Ez elérhető például úgy, hogy a végtükör és a kilépő tükör a piros fényt sokkal erősebben reflektálja, mint az infravörös tartományba esőket.

Az inverz populáció fennmaradásához szükséges, hogy a lézerátmenetek végállapotaiból az atomok visszakerüljenek alapállapotba. A piros fényt adó lézerátmenet végállapotában lévő atomok két lépésben adják le gerjesztési enrgiájukat. Az első sugárzásos folyamat, az atomok a 2p53s1 állapotokba kerülnek. (A neontöltésű fénycsövek fénye ezekből az átmenetekből származik.) A második lépésben a 2p53s1 állapotokban lévő neonatomok visszajutnak az alapállapotba. Az utóbbi átmenetek kiválasztási szabályok alapján tiltottak, ezért elsősorban sugárzásmentes folyamatokban játszódnak le. A legfontosabb ilyen folyamat a gerjesztett atomok ütközése a cső falával. Ez az oka annak, hogy a HeNe lézercsövek átmérője csak kicsi lehet, ami korlátozza az elérhető teljesítményt.

A HeNe lézerek a többi gázlézerhez képest kisméretűek és kis teljesítményűek. Egyszerű kivitelben viszonylag olcsók. Ha hőmérsékletüket stabilizálják, akkor lézersugaruk frekvenciája és teljesítménye rendkívül stabil. Vonalszélességük kicsi, mindössze 10 körüli módust fed. Viszonylag egyszerűen elérhető, hogy egyetlen módusban sugározzon. Az ilyen fény spektrális sávszélessége 10 nagyságrenddel kisebb, mint a hullámhossza.

A spektroszkópiában nem tarozik a legfontosabb lézerek közé. Nagyfelbontású spektrumokat mérő több lézeres rendszerekben alkalmazzák. Nagyon fontos viszont a műszaki optikában (pl. távolságmérés, sík felületek kialakítása, Fourier-transzformációs spektrométerek optikai részének beállítása).

Argonlézer. A  lézerközeg ~0,5 torr nyomású argongáz, amelyet kisülési csőbe töltenek.  A kisülésben az argonatomok nem csak gerjesztődnek, hanem jelentős számban ionizálódnak. Az argonlézer fényét gerjesztett ionok adják. A kisülési cső működési jellemzőitől (áramerősség, feszültség, nyomás, hőmérséklet) függ, hogy a kisülésben keletkező argonionoknak mekkora a populációja a különböző energiájú állapotoknak. Megfelelő működési paramétereket választva elérhető, hogy az ionok populációja egyes gerjesztett állapotokban nagyobb legyen, mint  egyes náluk kisebb energiájú gerjesztett állapotokban, azaz, hogy inverz populációk alakuljanak ki.

Az Ar a 18. elem.  Az Ar-atom konfigurációja 1s22s22p63s23p6.

Az Ar+ ion legkisebb energiájú konfigurációja: 1s22s22p63s23p5, amely a vektormodell szerint, a spin-pálya csatolást is figyelembe véve két állapotra hasad. Ezek a 32P3/2 és a 32P1/2 szimbólumokkal jellemezhetők, az előbbi a kisebb energiájú. A lézerátmenetekben ezek nem játszanak szerepet.

Az argonion két legerősebb vonalát adó lézerátmenetét a 10.6. ábrán látjuk. A betöltött héjakat kihagytuk a konfigurációkból. A 488,0 nm-es fény kék színű, az 514,5 nm-es pedig zöld. Az ionnak még számos további lézerátmenete van, a legnagyobb energiájú 357,6 nm-nél, a legkisebb energiájú 528,7 nm-nél.

Az argonlézer optikai részének vázlata a 10.7. ábrán látható. Az anód és a katód fémgyűrű, ennek közepén halad át a fénysugár. A kisülési csövet két ablak zárja le, speciális szögben rögzítve, így minimalizálva az ablak felületéről történő reflexiót. Ha egyetlen vonalat akarunk kiválasztani, akkor a rezonátorba diszperziós elemet, pédául prizmát kell helyezni.

Sokkal nagyobb teljesítményű fényt nyerhetünk belőle, mint a HeNe lézerből. Hatásfoka kicsi, mivel az ionizációhoz sokkal nagyobb energiát kell felvenni a kisülésben, mint az egyszerű gerjesztéshez. Ezért az argonlézerek nagy elektromos teljesítményt fogyasztanak, és hűtésükről gondoskodni kell. A kisebb teljesítményű argonlézereket ventillátorral hűtik, a nagyobb teljesítményűekben a kisülési csövet hűtőköpeny veszi körül, amelyben vizet áramoltatnak.

Az argonlézerek folytonos üzemben működnek. Fényük, teljesítményük és frekvenciájuk jól stabilizálható. Széles körűen használják őket olyan spektroszkópiai mérésekben, ahol monokromatikus fényforrásra van szükség, és nincs szükség arra, hogy a fényforrás folyamatosan hangolható legyen.

Nitrogénlézer. A lézeranyag ~0,2 bar nyomású nitrogéngáz, amelyet kisülési csövön áramoltatnak keresztül.

A plazmában a nitrogénmolekulák sokféle gerjesztett állapotba kerülnek. A lézerátmenet két gerjesztett állapot között történik. Ezek elektronkonfigurációját a 10.8a. ábrán mutatjuk be, ahol az összehasonlítás kedvéért az alapállapot konfigurációját is feltüntettük.A szakirodalomban az alapállapotot X-szel, a lézerátmenet felső szintjét C-vel, alsó szintjét B-vel jelölik.Mint látható, a nitrogénnek mind a B, mind a C állapotban két párosítatlan spinű elektronja van, azaz ezek triplett állapotok.

Az inverz populáció kialakulása a három állapotot jellemző potenciálgörbéket összehasonlítva érthető meg (l. 10.8b. ábra). A C állapotban az N-N kötéstávolság legvalószínűbb értéke hasonló, mint az alapállapotban, a B állapotban viszont számottevően nagyobb. Az elektrongerjesztés sokkal gyorsabb folyamat, mint a magok mozgása, ezért a plazmában sokkal több nitrogénmolekula gerjesztődik a C állapotba, mint a kisebb energiájú B-be. A C(X átmenet triplett-szingulett jellegű, ezért tiltott, tehát kicsi a valószínűsége annak, hogy a C állapotban lévő molekulák fotont emittálva visszajussanak alapállapotba. A C(B átmenet viszont megengedett, a kibocsátott foton hullámhossza 337 nm, tehát a nitrogénlézer ultraibolya fényt ad.

A nitrogénlézer csak impulzus üzemmódban működhet. Ennek az az oka, hogy a lézerkisülés megindulása után hamar felhalmozódnak a molekulák a B állapotban, s így megszűnik az inverz populáció. A B(X átmenet is szingulett-triplett jellegű, ezért a dezaktíválódás lassú. ( A C állapotú molekulák átlagos élettartama ~10 ns, a B állapotúaké ~10 (s.)

A nitrogénlézer felépítése a 10.9. ábrán látható. A kisülési csőre igen nagy (20 kV) feszültséget kaspcsolnak a lézerfényre merőleges irányban. A feszültséget néhány Hz frekvenciával ki-be kapcsolják. Az inverz populáció olyan nagy, hogy a rezonátornak csak az egyik végére szoktak tükröt helyezni, kilépő tükör nincs.

A nitrogénlézer a legolcsóbb olyan lézer, amelyik ultraibolya fényt ad. Impulzusideje rövid (1-10 ns), ezért széleskörűen használják olyan lézerspektroszkópiai rendszerekben, amelyekkel a ns-os időskálán lejátszódó folyamatokat tanulmányozzák. Fényét a legtöbb lézerfesték erősen abszorbálja. Sok helyen a nitrogénlézert festéklézer pumpálására használják. Ilyen módon széles hullámhossztartományban hangolható ns-os fényforrás hozható létre.

A széndioxidlézer.  Infravörös fényt adó lézer, amely a széndioxid rezgési-forgási energiaszintjei közötti átmeneteken alapul.  A lézerközeg ~1:1 arányú széndioxid-nitrogén elegy. Használnak zárt kisülési csövet, amelyben a nyomás  10 torr körüli, de ha a nagy teljesítmény fontos, akkor a kisülési cső nyitott, a nyomás pedig akár atmoszférikus is lehet.

Hogy működését megértsük, meg kell ismerkednünk a CO2 molekula rezgésmódjaival. Lineáris molekula révén 3N-5 = 4 normálrezgése van:

A két egymásra merőleges hajlítás frekvenciája megegyezik, ezek degenerált rezgések. Így a négy normálrezgés három független rezgésmódot takar. A CO2 rezgési állapota (v1v2v3) formában adható meg, ahol v1 a szimmetrikus nyúlás gerjesztettségét jellemző kvantumszám, v2 a deformációs rezgés(ek)hez tartozó, v3 az aszimmetrikus nyúláshoz tartozó kvantumszám.

A nitrogén segédanyag, kissé hasonló jelleggel, minta hélium a HeNe lézerben.

A nitrogénnek és a széndioxidnak a lézer működésében szerepet játszó energianívóit a 10.10. ábra szemlélteti. A rezgési nívók forgási nívókkal kombinálódnak, erre utalnak az ábrán a tiszta rezgési állapotok vonalai fölötti további vonalak.

A gázkisülésben sok N2 molekula a v=1 rezgési állapotba gerjesztődik sugárzásmentes folyamatban. Mint a molekulák rezgőmozgásáról szóló fejezetben tárgyaltuk, a homoatomos kétatomos molekulák (v = (1 átmenetei nem megengedettek, ezért sugárzással kísért dezaktíválódás valószínűsége kicsi. A CO2 molekula (001) állapotának energiája közel esik az N2 v=1 állapotáéhoz, ezért a gerjesztett N2 molekulák jelentős hányada úgy kerül vissza alapállapotba, hogy CO2-vel ütközik, s az utóbbi (100) állapotba gerjesztődik. Inverz populáció alakul ki a CO2 (001) szintjén a kisebb energiájú (020) és (100) szintjeihez képest, Az utóbbi nívók energiája ugyanis jóval kisebb, mint az N2 v=1 szintjéé, nem valószínű, hogy gerjesztett N2-vel ütköző CO2 molekula ezekre a szintekre jusson.

A legerősebb lézersugár hullámhossza 10,6 (m körüli, és a (001)((100) átmenethez tartozik. Ennél gyengébb a 9,6 (m körüli sugár, amely a (001)((020) átmenethez rendelhető. Valójában mindkét lézerfény spektruma vonalak sorozata, mivel az átmenetben részvevő rezgési állapotok sokféle forgási átmenettel kombinálódnak.

Technikai megoldása szempontjából a CO2 lézer a nitrogénlézerre emlékeztet, de a rezonátornak mind a két végén van tükör. Építhető impulzus üzemmódú és folyamatos üzemmódú változat is.

A széndioxid lézer a látható és ultraibolya sugarat adó lézerekhez képest nagyon kedvező hatásfokkal alakítja át az elektromos energiát fénnyé. Ennek az az oka, hogy a plazmában sok van azokból a kis energiájú elektronokból, amelyekkel ütközve a molekulák rezgési állapotai gerjesztődnek, szemben azokkal a nagy energiájú elektronokkal, amelyek az elektronállapotok gerjesztéséhez szükségesek.

A széndioxidlézer a legolcsóbb azon lézerek közül, amelyekből nagy energiájú fénysugár nyerhető. A legelterjedtebben ezt a lézert alkalmazzák fémmegmunkálásra (vágás, fúrás) és a sebészetben. A spektroszkópiában elsősorban arra használják, hogy különlegesen magas hőmérsékletű rendszereket hozzanak létre, s az abban lejátszódó folyamatokat, a létrejövő különleges részecskéket vizsgálják (plazmaspektroszkópia).

10.5. Festéklézerek

Lézerközegük nagy molekulájú, erősen fluoreszkáló szerves vegyületek oldata. Az eddig tárgyalt lézerekkel szemben nagy előnyük, hogy fényük hullámhossza folyamatosan hangolható. A pumpálás optikailag történik, pl. nitrogénlézerrel vagy argonlézerrel. Az utóbbiak monokromatikus fényét tehát a festéklézer segítségével tesszük hangolhatóvá. Nagyon sokféle lézerfestéket fejlesztettek ki, amelyek oldatait a festéklézerben cserélhetjük. Ennek köszönhetően például a nitrogénlézer-festéklézer rendszer az egész látható tartományban folyamatosan hangolható lézeres fényforrássá vált. Ezt illusztrálja a 10.11. ábra, amelyen az látszik, hogy különböző lézerfestékek milyen tartományban  alkalmazhatók.

A lézerátmenet a festékmolekula vibronikus (elektron-rezgési) energiaszintjei között játszódik le. A folyamatokat a 8.7. fejezetben bemutatott Jablonski-diagramon követhetjük nyomon.

A pumpáló fényt elnyelve sok molekula az S1 állapothoz tartozó különböző vibronikus szintekre gerjesztődik, majd rezgési energiáját a vibrációs relaxáció gyors, sugárzásmentes folyamatában leadja, és S1 rezgési alapállapotában gyűlik össze. A pumpáló fény hatására az S0 állapoton belül is jutnak molekulák magasabb rezgési állapotokba, de ez a gerjesztés is gyorsan lecseng a vibrációs relaxáció során. Az S1 és az S0 állapotokon belül lejátszódó  vibrációs relaxációt követően inverz populáció alakul ki S1 rezgési alapállapota és S0 magasabb rezgési szintjei között. Ezek között játszódik le a lézerátmenet.

A Jablonski-diagramon az egyes elektronállapotokhoz tartozó vibronikus szinteket különálló vonalakként tüntettük fel. A valóságban a sokféle molekuláris kölcsönhatás miatt festéklézerek fényének spektruma nem vonalas, hanem folytonos.

Az egyszerűbb festéklézer felépítését a 10.12. ábrán mutatjuk be. A festékoldatot küvettába töltik. Keverésre szükség van, hogy elkerüljük az oldat felmelegedését azon a helyen, ahol pumpáló fény éri. A melegedés turbulenciát okozna, ami rontaná a lézerfény minőségét, másrészt a lézerfesték hő hatására gyorsan bomlana.

A rezonátor végtükrét optikai rács helyettesíti. Azzal lehet beállítani a lézer hullámhosszát, természetesen a festék fluoreszcencia-tartományán belül.

Az igényesebb festéklézer vázlata a 10. 13. ábrán látható. A festékoldatot egy tartályból csövön át szivattyú szívja fel és nyomja egy fúvókába. Ilyen módon kiváló optikai tulajdonságokkal rendelkező folyadéksugár hozható létre, ez a lézerközeg, amit a pumpáló fénnyel (pl. argonlézer fényével) besugárzunk. A folyadéksugár a megvilágítási helyet elhagyva egy csövön keresztül visszajut a tartályba.

A rezonátor „hajlított”, azaz a végtükör és a kilépő tükör nem egymással szemben van, a fénysugár egy harmadik tükrön – a kollimátoron - reflektálódva halad a végtükörtől a kilépőig és vissza. A végtükör és a kollimátor is gömbtükör. Úgy vannak elhelyezve, hogy fókuszpontjuk egybeessen, mégpedig a festéksugár belsejébe. Ugyanide fókuszálja a pumpáló tükör a megvilágító fényt. Így sokkal erősebb lézersugár állítható elő, mint az előbbi megoldással.

A hangoláshoz ékalakú üvegtestet használunk, amelynek mindkét oldala részben reflektáló, részben áteresztő réteggel van bevonva. Az éken belül interferencia jön létre, az éken belüli optikai úthossztól függ, hogy milyen hullámhosszú fénynek kedvez. Az úthosszat az éket függőleges irányban mozgatva változtathatjuk, s így megválaszthatjuk a festéklézer fényének hullámhosszát.

10.6. A lézersugár tulajdonságai

A lézereknek köszönhetően számos korábban ismert optikai spektroszkópiai módszer óriási fejlődésen megy keresztül. Másrészt, lézereket alkalmazva sok olyan jelenséget sikerül kísérletileg tanulmányozni, amelyeket a hagyományos fényforrásokat használva nem lehetett, és az eredményeket felhasználva új spektroszkópiai eljárásokat dolgoznak ki. A lézerspektroszkópia a kémiai szerkezetkutatás egyik legdinamikusabban fejlődő területe. Több százra, esetleg több ezerre tehető azon lézerekhez kapcsolódó jelenségek száma, amelyek a kémiai szerkezetkutatásban hasznosíthatók. Ezzel párhuzamosan a kémiai analízisben is egyre szélesebb körben használnak lézerspektroszkópiai rendszereket.

A lézerspektroszkópiai módszerek sikere annak köszönhető, hogy a lézersugár jellemzői messze felülmúlják a hagyományos fényforrásokkal előállított fénysugár tulajdonságait.

Teljesítménysűrűség.A lézersugár kis keresztmetszetben nagy energiát összpontosít. Keresztmetszete tipikusan 1 mm2. Teljesítménye a mW-tól a kW tartományig tejed. Egy nagyobb teljesítményű argonlézer 514,5 nm-es sugárzásának teljesítménye 2 W körül van. Ez nagyjából megfelel egy 1000 W-os izzó felületén mérhető teljesítménysűrűségnek. De míg az izzó szétszórja fényét a körülvevő térben, a lézer fénye iránytartó. A gázlézerek sugarának keresztmetszete 100 m-es távolságon sem változik számottevően.

Spektrális sávszélesség. A lézerek közül a gázlézerek fényének különösen kicsi a spektrális sávszélessége. Az argonlézer 514,5 nm-es fényének sávszélessége pl. 10-4 nm. Ez több nagyságrenddel kisebb, mint az olyan fényé, amelyet polikromatikus fényből kapunk azt diszperziós elemen (prizma, optikai rács) felbontva, és résen átbocsátva.  Ráadásul, az utóbbi rendszerben a rést minél keskenyebbre kell állítani, hogy a sávszélességet csökkentsük, ezzel azonban a fényintenzitás is csökken.

Rövid impulzusok. Az impulzusüzemben működő lézerek (rubinlézer, nitrogénlézer) (s-os, vagy ns-os tartományba eső impulzusokat adnak. Még rövidebb (ps-os, sőt fs-os) fényimpulzusok állíthatók elő az ún. móduscsatolt lézerekkel, amelyekről a 10.10. fejezetben lesz szó.

A felsorolt előnyök közül a nagy teljesítménysűrűséget elsősorban olyan kísérletekben hasznosítják, amelyekben a molekula több fotonnal lép kölcsönhatásba egyidejűleg. Ezek közül a kétfoton-abszopciót mutatjuk be. A lézerfény kis spektrális sávszélessége előnyös azokban a kísérletekben, amelyekben a frekvencia változását vizsgálják a molekula-foton kölcsönhatásban. Ezen jelenségek közül a Raman-szórással foglalkozunk. A rövid impulzusok nagyon gyors folyamatok vizsgálatát teszik lehetővé. Erről az alkalmazási területről a gerjesztett elektronállapotok élettartamának mérését mutatjuk be.

További előny, hogy a lézerfény frekvenciája megváltoztatható ún. nem-lineáris kristályokban.

Nem-lineáris kristályok alkalmazása. Egyes anizotrop kristályoknak ún. nem-lineáris optikai tulajdonságai vannak. A nem-lineáris kristályokkal meg lehet kettőzni, háromszorozni, négyszerezni a belépő fény frekvenciáját, más szóval annak felharmonikusait lehet előállítani. Két fénysugárból létre lehet hozni olyat, amelynek a frekvenciája a belépő fénysugarak frekvenciájának összege, vagy különbsége. A frekvenciaösszegzéssel fordított folyamat is megoldható, azaz egy fénysugarat kettőre lehet bontani, amelyek frekvenciájának összege megegyezik a belépő fény frekvenciájával. Az ilyen frekvenciafelbontó kristályt optikai parametrikus oszcillátornak nevezik, röviden „OPO”-nak.

A „nem-lineáris” kifejezés arra utal, hogy az optikai tulajdonságokra vonatkozó fizikai kifejezések a fény elektromos térerősségének nem az első, hanem a második és magasabb hatványát tartalmazzák. Csak a lézerfénynek van akkora elektromos térerőssége, hogy a nem-lineáris optikai jelenségeket észlelni lehet. Különösen nagy az a térerősség, amely az impulzuslézerek fényét jellemzi a rövid impulzus alatt.

A nem-lineáris kristályok egyre nagyobb szerepet játszanak a lézertechnikában. Fontos alkalmazásuk például az impulzus üzemmódú Nd-YAG lézer frekvenciájának megkettőzése ill. megháromszorozása. A lézer 1064 nm hullámhosszú közeli infravörös fényt ad, amely a kristállyal 532 nm-es zöld fénnyé, ill. 355 nm-es ultraibolya fénnyé konvertálható. Másik példa az olyan rendszer, amelyben a Nd-YAG lézer fényéből a látható tartományba eső, hangolható hullámhosszú fényt állítanak elő. (l. 10.14. ábra) Ehhez két nem-lineáris kristályra van szükség. Az elsővel a frekvenciát megháromszorozzák. A 355 nm-es fényt vezetik a második kristályba, amely parametrikus oszcillátor. Ez az 355 nm-es fényt két sugárra bontja, amelyek frekvenciájának összege megegyezik az 355 nm-esével. A parametrikus oszcillátor hangolható, mégpedig a hőmérsékletet változtatva.  Így az eredetileg 1064 nm-es lézersugár a látható (400-800 nm) tartományban hangolhatóvá válik.

10.7. A Raman-szórás

Az optikai spektroszkópiai módszereket osztályozhatjuk aszerint, hogy a fény és az anyag kölcsönhatásai közül melyik folyamaton alapulnak. A legelterjedtebb az abszorpció mérése (mikrohullámú, infravörös, UV-látható abszorpciós spektroszkópia), ezt követik az emissziós módszerek (pl. fluoreszcencia- és foszforeszcencia-spektroszkópia). További kategóriába tartoznak a Raman-spektroszkópiai módszerek, amelyek alapja a fény rugalmatlan szórása az anyag molekuláin.

Raman indiai fizikus figyelte meg először azt a jelenséget, hogy ha monokromatikus fénnyel sugároz be mintákat, azok körül kis intenzitású szórt fény jelenik meg, amely többféle – köztük a beesőnél kisebb és nagyobb - frekvenciájú komponenst tartalmaz.  A szórt sugárzás intenzitásának hullámhossz szerinti eloszlása a Raman-színkép. A Raman-színképeket hagyományos fényforrást használva is mértek. Ma azonban kizárólag lézert használnak a Raman-spektrométerekben fényforrásként, mivel az erős és monokromatikus fényt ad, amelynek szórását mérve nagyságrendekkel nagyobb jel-zaj viszony és felbontás érhető el, mint hagyományos fényforrást alkalmazva.

A foton és a molekula  ütközése történhet rugalmasan, amikor mindkettő haladási iránya megváltozik, de nem változik sem a molekula forgási, rezgési és elektrongerjesztési energiája, sem a foton energiája, azaz frekvenciája. Ez a jelenség a Rayleigh-szórás. Jelentősége a kolloidikában van, ahol részecskeméret-meghatározásra használják.

A rugalmas ütközés mellett – sokkal kisebb valószínűséggel – rugalmatlan is előfordul. Ennek során is változik a molekula és a foton haladási iránya, emellett a foton energiát ad le a molekulának, vagy vesz tőle fel. Ezért a szórást követően megváltozik a foton frekvenciája, és megváltozik a molekula forgási, vagy/és rezgési, vagy/és elektronenergiája.

A folyamat során nőhet is, csökkenhet is a molekula energiája. Az előbbi esetet sematikusan a 10. 15. ábra bal oldalán, az utóbbit a jobb oldalán ábrázoltuk. Az 1 ill. 2 számokkal jelzett vízszintes vonalak a molekula két energiaszintjét jelölik. A felső, szaggatott vonal virtuális energiaszint, amelyre a molekula akkor jutna, ha a fotont elnyelné.  A bal oldalon ábrázolt folyamatban a beeső foton energiája, h(0, nagyobb, mint a szórté, h((0 - ((), és az ütközés során a molekula energiája h((-vel növekszik. A jobb oldalon azt az esetet látjuk, amikor a h(0 energiájú beeső foton energiája az ütközés során h((-vel nő, a molekula pedig h((-vel kisebb nergiájú szintre kerül. A fény frekvenciájának csökkenését az ütközés során (bal oldali folyamat) Stokes-eltolódásnak nevezik, növekedését (jobb oldali folyamat) anti-Stokes eltolódásnak.

A Raman-színkép felvételére alkalmazható legegyszerűbb kísérleti berendezés vázlatát a 10.16. ábrán láthatjuk. Olyan fényforrást kell választani, amely stabil intenzitású, kis sávszélességű, monokromatikus fénysugarat szolgáltat. Ennek a követelménynek a legtöbb folytonos  lézer megfelel. Leggyakrabban argonlézert használnak, amelynek a 488,0 nm-es kék, vagy az 514,5 nm-es zöld sugárzását választják. A Raman-spektroszkópiát gáz, folyadék és szilárd állapotú anyagok vizsgálatára egyaránt használják. Ha a minta izotróp (por, folyadék, oldat, vagy gáz), akkor a szórás a tér különböző irányaiba egyforma intenzitású.  Célszerű a merőleges irányban szórt sugárzást elemezni, mert akkor mintán keresztül hatoló  fény nem zavar. Mivel a szórt fény gyenge, lencsével össze kell gyűjteni, mégpedig viszonylag nagy térszögben. Az összegyűjtött sugárzást rácsos monokromátorba vezetik, amelyben a rácsot léptető motorral mozgatják. A monokromátor kilépő résén áthaladó fényt detektorra kerül. A felbontást követően már nagyon gyenge, látható tartományba eső fény érzékelésére a fotoelektron-sokszorozó a legalkalmasabb eszköz. A kapott áramjelet az idő függvényében mérve kapjuk a spektrumot.

A Raman-szórás forgási, rezgési és elektronállapotok vizsgálatára egyaránt alkalmas, de főként az előző két célra használják, elektronállapotok tanulmányozására csak ritkán. Ennek az az oka, hogy többnyire látható fény szórását vizsgálják. A látható fény fotonjai még abszorpciós folyamatban is csak színes anyagok molekuláinak elektronállapotát képesek gerjeszteni. Még kisebb azon molekulák köre, amelyek elektronállapota rugalmatlan ütközésben gerjeszthető, mivel ebben az esetben a foton energiájának csak egy része fordítódik a gerjesztésre.

Kiválasztási szabályok. A szimmetrikus molekulák Raman-spektrumának értelmezéséhez ismernünk kell a Raman-szórásra vonatkozó kiválasztási szabályokat. Hasonlóan az abszorpciós és az emissziós spektrumokhoz, a Raman-színképekben is azok az átmenetek megengedettek, amelyeknek az átmeneti momentuma eltér zérustól. Az átmeneti momentumban képlete azonban kissé eltér az abszorpciós és emissziós esetre felírt () kifejezéstől, amely a molekula ( permanens dipólusmomentumát tartalmazza. A Raman-szórás esetében az átmeneti momentum kifejezésében a permanens dipólusmomentumot az indukált dipólusmomentum váltja fel, amelynek definiciója

E a foton elektromos térerősség-vektora, ( pedig a 3(3-as ún. polarizálhatósági tenzor:

(10.13)

( szimmetrikus tenzor, tehát (xy = (yx, (xz = (zx és (yz = (zy. (ind azt fejezi ki, hogy a molekulán belül megváltozik a töltött részecskék térbeli eloszlása, s ezáltal a dipólusmomentum a foton elektromos terének hatására. A változás akkor lesz nagy, azaz (-nak akkor vannak nagy számértékű elemei, ha a  molekula elektronfelhője laza. Szemléletesen úgy lehet megfogalmazni, hogy az abszorpció és az emisszió akkor megengedett, ha az átmenet során megváltozik a molekula dipólusmomentuma, a Raman-szórás akkor, ha megváltozik a polarizálhatósága. A lényeg az, hogy a Raman-szórásra más kiválasztási szabályok vonatkoznak, mint az abszorpcióra (és az emisszióra), ezért a Raman-színképben megjelenhetnek olyan átmenetek sávjai, amelyek az abszorpciós és az emisssziós spektrumban tiltottak, és fordítva.

A forgási Raman-színképekre nem érvényes az a szabály, hogy csak a permanens dipólusmomentummal rendelkező molekulák forgási átmenetei megengedettek. A 10.17. ábrán a nitrogéngázról felvett forgási Raman-színkép ezt meggyőzően igazolja. Tisztán kirajzolódnak a lineáris molekulák forgási átmeneteit jellemző ekvidisztáns vonalak. A nitrogéngázról értékelhető forgási abszorpciós színképet nem lehet felvenni.

A rezgési Raman-színképekre vonatkozó kiválasztási szabályok két pontban foglalhatók össze:

- Egyszerre csak egy normálrezgés gerjeszthető, és csak egy kvantummal. Képlettel (vi = (1. Ez a szabály az infravörös színképre is érvényes, l. 5. Fejezet.

- Mint az infravörös színkép elemzésével kapcsolatban leírtuk, a szimmetrikus molekulák normálrezgéseit szimmetriaspecieszekbe sorolhatjuk, és a molekula pontcsoportjának megfelelő karaktertáblázatból kiolvasható, hogy az egyes szimmetriaspecieszekbe tartozó normálrezgések infravörös aktívak, vagy sem. Azt kell megnézni, hogy a Tx, Ty és Tz transzlációk mely szimmetriaspecieszekbe tartoznak, ugyanis az ilyen specieszbe sorolt normálrezgések infravörös aktívak, a többi pedig nem.

A karaktertáblázatokban a transzlációk mellett az ( polarizálhatósági tenzor komponensei is specieszekbe vannak sorolva. A Raman-aktívítás eldöntéséhez azt kell megnézni, hogy mely specieszekhez tartoznak ( elemei. Az ilyen specieszekbe tartozó normálrezgések ugyanis Raman-aktívak, a többi nem. Ha végignézzük a különféle pontcsoportok karaktertábláit, sokszor találunk olyan specieszeket, amelyek tartalmazzák T valamely komponensét, de (-ét nem. Az ilyen specieszekbe tartozó normálrezgések megengedettek  az infravörös színképben, de tiltottak a Ramanban. Találunk olyan specieszeket is, amelyek ( egy, vagy több elemét tartalmazzák, T-nek viszont egyik komponensét sem. Az ilyen specieszbe sorolt normálrezgések a Raman-spektrumban megengedettek, az infravörösben tiltottak.

A rezgési spektroszkópiai vizsgálat során tehát törekedni kell arra, hogy a mintáról mind infravörös, mind Raman-spektrumot készítsünk. Ha az infravörös-aktív és a Raman-aktív normálrezgések nem esnek egybe, akkor nyílvánvaló, hogy a két spektrum kiegészíti egymást. Emellett, az egyes normálrezgésekhez tartozó sávok intenzitása nagyon eltérő lehet a kétféle spektrumban, ezért az egyik spektrumban gyenge sávot adó, nehezen azonosítható rezgéshez erős sáv tartozhat a másik spektrumban.

A 10.18. ábrán egymás mellett látjuk az S-transz-krotonaldehid inravörös és Raman-színképét. A molekula nem szimmetrikus, így elvileg mind a 3N-6 normálrezgés infravörös és Raman-aktív. A sávok intenzitása azonban jelentősen eltér a két színképben. Vannak olyan normálrezgések, amelyek csak az egyik spektrumban adnak felismerhető sávot.

Egyes minták rezgési spektroszkópiai vizsgálatára előnyösebb a Raman-szórást mérni, mint az infravörös abszorpciót. Néhány tipikus eset:

- Vegyületek vizes oldatai vizsgálhatók. A víz igen erősen elnyel az infravörös tartomány nagy részén, ezzel szemben Raman-szórása gyenge.

- Roncsolásmentes vizsgálat. A mintát nem kell felaprítani és KBr pasztillába préselni, vagy feloldani, mint az infravörös spektroszkópiai vizsgálat előtt, hanem csak a lézersugárba helyezzük és tetszés szerinti irányban mérhetjük a szórást.

- Rezonancia Raman-effektus. Egyes rezgési Raman-sávok nagyon felerősödnek, ha a lézer hullámhosszán a vegyület elnyel, azaz a 10.15. ábrán a felső szint nem virtuális jellegű, hanem valóságos gerjesztett elektronállapot. A jelenség felhasználható arra, hogy kis koncentrációban jelen lévő színes vegyületeket azonosítsunk, pl. biológiai mintákban.

10.8. A két-foton abszorpció

Két-foton abszorpciónak nevezzük az olyan gerjesztési folyamatot, amelyben a molekula egyidejűleg két fotont nyel el. Forgási, rezgési és elektronátmenet egyaránt végbemehet két-foton abszorpcióval. Közülük legtöbbet az elektrongerjesztéshez vezető két-foton abszorpciót tanulmányozzák, a jelen tárgy keretében csak ezzel foglalkozunk.

Az elektrongerjesztési színképeket rutinszerűen mérő UV-látható spektrométer a legtöbb kémiai laboratóriumban megtalálható. Ezekben a berendezésekben fényforrásként két folytonos spektrumú lámpát használnak: az UV-tartományban  deutériumtöltésű kisülési csövet, a láthatóban volframlámpát. A mintára eső fényben a fotonsűrűség olyan kicsi, hogy elhanyagolható az olyan gerjesztés valószínűsége, amelyben a minta egyidejűleg két fotont nyel el. Az impulzuslézerek fénysugarában a villanások során igen nagy lehet a fotonok koncentrációja. Ezért impulzuslézerekkel elő lehet idézni detektálható mértékű két-foton abszorpciós folyamatokat.

A kétfoton-abszorpciós spektrum méréséhez hangolható frekvenciájú impulzuslézerre van szükség, amely legtöbbször festéklézer. Az egyszerűbb kísérleti elrendezésben csak festéklézert használnak, mindkét foton abból származik (l. fenti (a) ábra). A másik lehetőség, hogy a hangolható festéklézeren kívül egy állandó hullámhosszú lézert is alkalmaznak, ebben az esetben a két elnyelt foton frekvenciája eltérő (l. fenti (b) ábra). (Vigyázat, az ábrán 1-gyel és 2-vel jelzett energiaszintek között nincs közbenső szint, hiszen az abszorpció egyidejűleg történik!)

Detektálás. A két-foton elnyelés effektus, az abszorpciót mérve erős állandó jelen kis változást okoz, amit nehéz pontosan mérni. Előnyösebb más technikát használni:

- Teljes fluoreszcencia mérése (10.19a. ábra). Ez a módszer akkor használható, ha a gerjesztést követően a molekulák számottevő része fluoreszcencia formájában adja le az energiát. Ebben az esetben a gerjesztő fény hullámhosszát hangolva a minta abszorpciós sávjainak hullámhossztartományban fluoreszcenciát lehet észlelni, amelynek intenzitása arányos a két-foton abszorpció intenzitásával. Az emittált fényt nem kell spektrálisan felbontani (nem vizsgáljuk, hogy a fluoreszcenciában az alap-elektronállapot egyes rezgési szintjei milyen arányban vesznek részt), ezért nevezzük a módszert teljes fluoreszcencia mérésének.

- Ionizációs kontinuum mérése (10.19b. ábra). Abban az esetben alkalmazható, ha a molekula energiája a két-fotonos gerjesztést követően elegendő ahhoz, hogy újabb fotonnal ütközve ionizálódjon. A keletkező ionok száma arányos lesz a két-foton abszorpció mértékével. A mintakamrában elektródpárt helyeznek el, amelyre feszültséget kapcsolnak, és az ionizációból adódó áramot mérik a lézerek hullámhosszának függvényében.

Kiválasztási szabályok. Eltérnek az egy foton abszorpcióra vonatkozóktól. A Raman-szórásra érvényes szabályokhoz hasonlítanak, tehát az olyan átmenetek megengedettek, amelyekben a végállapot hullámfüggvénye olyan szimmetriaspecieszhez tartozik, amelyben az ( polarizálhatósági tenzornak egy, vagy több eleme szerepel.

A Raman-szórás és a két-foton abszorpció kiválasztási szabályainak rokonsága arra vezethető vissza,  hogy a két jelenség „három szereplős”, egy molekula és két foton vesz benne részt. Az ilyen jelenségeket két-foton folyamatoknak nevezzük. A Raman-szórásban az egyik foton a beeső, a másik a szórt, a két-foton abszorpcióban mindkét foton elnyelődik. Az egyszerű abszorpció és a spontán emisszió egy-foton folyamatok.

Jelentősége:

- Olyan átmeneteket vizsgálhatunk, amelyek az egy-foton abszorpcióban tiltottak (az eltérő kiválasztási szabályok miatt). A 10.20. ábrán 1,4-difluorbenzol két-foton abszorpciós spektrumát látjuk. A nagyfelbontású spektrumban olyan elektronátmenet rezgési finomszerkezete tanulmányozható, amely az egy – az egy foton-abszorpcióban tiltott átmenetnek minősül.

- Az elektrongerjesztési színkép 200 nm alatti tartománya, az ún. vákuum ultraibolya tartomány közönséges UV-látható spektrométerekkel nem vizsgálható, mivel a levegő oxigénje és nitrogénje elnyel 200 nm alatt.  A két-foton abszorpciót például 400 és 200 nm között mérve az egy-foton abszorpciós színképben 200 és 100 nm közé eső sávokat mutathatunk ki.

- A gázszínképekben a sávok Doppler-effektus miatti kiszélesednek (l 5.3. fejezet). Ez a hatás kiküszöbölhető a két-foton abszorpciós mérésben, s így megnő a spektrális felbontás.

A Doppler-effektus az akusztikában és az optikában fontos jelenség. Lényege az, hogy a hullámnak a megfigyelő által észlelt frekvenciája függ a megfigyelő és a hullámforrás egymáshoz viszonyított sebességétől. Ezzel magyarázható például az, hogy a hozzánk közeledő autó dudájának hangját magasabbnak halljuk, mint ha benne ülnénk, a tőlünk távolodóét pedig mélyebbnek.

A molekulák abszorpciójának folyamatában a molekula a „megfigyelő”, a foton a „hullámforrás”.   A zéró sebességre vonatkozó frekvencia, (, a

(5.21)

egyenlet szerint tolódik el, ha a molekula és a foton v sebességgel mozognak egymás felé. Az előjel pozitív, ha a foton és a molekula egymáshoz közelít, negatív, ha egymástól távolodik.

A gázmintákról felvett egyfoton-abszorpciós színképekben a sávok szélessége, alakja tükrözi a molekulák sebességeloszlását. A két-foton abszorpciós színképben kísérletben is észlelünk Doppler-kiszélesedést, ha a mintára egyetlen irányból érkezik fénysugár. Ha viszont a mintára két ellentétes irányú fénysugarat bocsátunk, akkor azon molekulák esetében, amelyek egyszerre két ellentétes irányból érkező fotont nyelnek el, a két Doppler-eltolódás kompenzálja egymást.

10.9. Gerjesztett elekronállapotok élettartamának mérése

A különféle impulzuslézerek villanásainak időtartama a 10-6-10-15 s nagyságrendbe esik. A nagyon rövid fényimpulzusok lehetővé teszik a nagyon gyors folyamatok vizsgálatát, tehát amelyek a mikro-, nano-, piko- ill. femtoszekundumos időskálán játszódnak le. Ezek közé tartoznak az elektrongerjesztést követő folyamatok, amelyeket a Jablonski-diagramon foglaltunk össze (8. 11. ábra), továbbá ultragyors kémiai reakciók és biológiai változások.  Ezeket a folyamatokat rendre a fotofizika, a fotokémia és a fotobiológia tárgykörébe sorolják.

A jelen fejezetben az ultragyors folyamatok vizsgálatára használt lézerspektroszkópiai rendszerekkel foglalkozunk. Az alkalmazási területek közül a fotofizikait emeljük ki.

A molekulák gerjesztése még a femtoszekundumos időskálán is pillanatszerűnek tekinthető. A fényimpulzus energiájának egy része a molekulák gerjesztésére fordítódik. A villanást követően a gerjesztett molekulák a Jablonski-diagramon látható sugárzásos és sugárzásmentes folyamatokban visszatérnek az S0 alapállapotba. Egyszerű esetekben a gerjesztett molekulák koncentrációja elsőrendű folyamatban csökken, azaz a

(10.14)

differenciálegyenlet szerint. Mint a reakciókinetikában tanultuk, ennek az egyenletnek az integrált formája

(10.15)

Más szóval, a lézervillanást után közvetlenül a gerjesztett molekulák koncentrációja (M*(0, amely időben exponenciálisan csökken.

A folyamat sebességét a k sebességi állandó helyett inkább annak reciprokával, ( = 1/k-val szokták jellemezni, amelyet lecsengési időnek neveznek, vagy a gerjesztett állapot élettartamának. ( az az idő ami alatt a gerjesztett molekulák kezdeti (a fényimpulzus után rögtön mérhető) koncentrációja e-ed részére csökken.

A villanást megelőzően gyakorlatilag az összes molekula S0 állapotban van. A villanás a molekulát az S1 állapotba gerjeszti. A vibrációs relaxáció néhány ps alatt lejátszódik. A következő néhány ns alatt a molekulák egy része sugárzásos ill. sugárzásmentes folyamatban közvetlenül visszakerül az S0 alapállapotba (fluoreszcencia, ill. belső konverzió), másik része spinváltó átmenetben a T1 állapotba jut, ahol felhalmozódik. Az eddig felsorolt folyamatokat hatékonyan pikoszekundumos rendszerekkel lehet vizsgálni. A (s-os és ns-os mérőrendszerek arra szolgálnak, hogy a T1 állapotú molekulákkal lejátszódó folyamatokat tanulmányozzuk (foszforeszcencia, másik molekulával ütközve gerjesztési energia átadása, kémiai reakció, stb.).

A ns-os és annál hosszabb időskálán lejátszódó folyamatok vizsgálatára használatos berendezésekben viszonylag egyszerű lézereket és elektronikus jelfeldolgozó készülékeket használnak. A ps-os és fs-os folyamatok vizsgálata eltérő elveken alapul, és költséges lézerekre és elektronikára van szükség.

Az ultragyors folyamatok spektroszkópiai vizsgálata során vagy a minta abszorpciójának, vagy az emissziójának időbeli változását mérjük, a gerjesztő lézerimpulzus végét választva nulla időpontnak. Ezt nevezzük tranziens abszorpciós, ill. tranziens emissziós kísérletnek.

Triplett állapotok vizsgálata

A 10.21. ábrán ún. lézeres villanófény-fotolízis készüléket mutatunk be. Egyrészt, a lézervillanás által kiváltott gyors kémiai reakciók tanulmányozására szolgál, amelyek a ms-os, (s-os, ill. ns-os időskálán játszódnak le. Másrészt, nyomon követhetjük azokat a folyamatokat, amelyek a fényimpulzust követően T1 állapotban felhalmozódott molekulákkal  történnek. A fotokémiai és fotofizikai folyamatok sokszor egymással kombinálódnak.

Nézzük először a berendezés optikai részét!

Fényforrásként használhatunk pl. villanólámpával pumpált Nd-YAG lézert, amely (s-os villanásokat ad. Az 1064 nm-es közeli infravörös fény csak kevés anyag gerjesztésére alkalmas. Ezen úgy segíthetünk, hogy nem-lineáris kristállyal felharmónikusokat (532 nm-es zöld fény, 335 nm-es és 266 nm-es ultraibolya fények) állítunk elő. Másik gyakori fényforrás az ilyen rendszerekben a nitrogénlézer, amelynek fénye ultraibolya (337 nm-es), impulzusai ns-osak. A Nd-YAG lézer fényének felharmónikusaival, ill. a nitrogénlézerrel festéklézert pumpálhatunk. Az ilyen megoldás egyik előnye, hogy hangolható fényforást kapunk, a másik az, hogy a festéklézer impulzusai rövidebbek a pumpáló lézerénél.

A berendezés tranziens abszorpció és emisszió mérésére egyaránt alkalmas. Mindkettőt a lézersugárra merőlegesen mérjük. Az abszorpciós kísérletben a mintát olyan lámpával világítjuk meg, amely a vizsgálandó hullámhossztartomány egészében kielégítő intenzitású fényt ad. Előnyös xenonlámpát használni, amelynek sugárzási tartománya igen széles, a távoli ultraibolyától a közeli infravörösig terjed. A mintán áteresztett fényt optikai rácson bontjuk fel. Ha az emisszió időbeli változását akarjuk mérni, akkor természetesen a lámpára nincs szükség, hanem a minta által kibocsátott fényt vezetjük a rácsra. A monokromátorból kilépő, spektrálisan felbontott fényt fotoelektronsokszorozóval érzékeljük, az utóbbiból kilépő elektromos jelet küldjük az adatfeldolgozó elektronikába.

Az elektronikus rész legfontosabb elemei a trigger, a jelfeldolgozó rendszer és a kijelző. A trigger jelgenerátor, amely elektromos indítójelet ad egyrészt a lézernek, másrészt a jelfeldolgozó rendszernek. A jelfeldolgozó egység sok csatornás rendszer, az egyes csatornák a triggerjelhez képest (azaz a lézervillanáshoz képest) különböző késleltetési időtartományoknak felelnek meg. Pl. a villanást követő első 10 ns alatt detektált jel kerül az első csatornába, a második 10 ns alatt detektált a másodikba, stb.

A leggyakrabban végzett kísérletek:

- (Abszorpciós ill. emissziós) lecsengési görbe felvétele. A monokromátoron beállítjuk a hullámhosszat, és mérjük, hogy a lézer fényimpulzusa mekkora változást okoz az abszorpcióban (mekkora emissziót hoz létre), és, hogy a változás a késleltetési idő függvényében hogyan szűnik meg.

- Időfelbontásos spektroszkópia. Rögzítjük a késleltetési időt, és a monokromátort léptetve mérjük a spektrumot (abszorpciósat ill. emissziósat). Más késleltetési időket beállítva további színképeket veszünk fel. A spektrumsorozat információt ad arról, hogy a lézervillanás milyen változásokat okoz a mintában, s ezek a változások hogyan csengenek le.

A tranziens abszorpciót nehezebb pontosan mérni, mint az emissziót. Az abszorpciós kísérletben a mintán akkor is jut át fény, ha a lézer nem működik, ezért a detektornak van alapjele. A lézervillanás az abszorpcióban rendszerint csak kis változást okoz, tehát nagy állandó jel kis változását kell meghatározni. Ezzel szemben az emissziós kísérletben elvileg nem várható alapjel.

A tranziens abszorpciós jel értelmezése bonyolultabb, mint az emisszióé. A T1 állapotú molekuláknak a lézervillanást követő felhalmozódása miatt kevesebb lesz az S0 állapotú, ezért az S0(S1 abszorpció csökken. Másrészt, T1(T2 abszorpció lép fel. A két ellentétes változás az abszorpció csökkenéséhez és növekedéséhez is vezethet. Ezzel szemben, az emissziós jel csak a T1(S0 átmenetet kísérő foszforeszcenciához rendelhető.

A tranziens abszorpció ugyanakkor a fizikai és kémiai folyamatok széles körének tanulmányozására használható, míg mérhető emisszió csak speciális esetekben lép fel, s ezen belül a foszforeszcencia sokkal ritkább jelenség, mint a fluoreszcencia.

Szingulett állapotok vizsgálata

Móduscsatolás. A gerjesztett szingulett állapotok élettartamának meghatározásához pikoszekundumos lézereket alkalmaznak fényforrásként. Ilyen rövid fényimpulzusokat az ún. móduscsatolt lézerek szolgáltatnak. A móduscsatolás lényege az, hogy az eredetileg folytonos működésű lézert úgy vezérlik, hogy annak rezonátorában egyetlen rövid fényimpulzus oszcilláljon.

Például a folytonos argonlézer móduscsatolását úgy oldják meg, hogy közvetlenül a végtükör elé elektrooptikus móduscsatolót helyeznek. Ez olyan kristály, amelynek a törésmutatója megváltozik, ha feszültség kapcsolnak rá. Ha a kristályra nem kapcsolnak feszültséget, az argonlézer folytonos üzemmódban működik. Ha feszültséget adnak rá, akkor a fénysugár elkerüli a végtükröt, a lézer nem működik. A móduscsatolt üzemmódban a kristályra feszültséget kapcsolnak, amelyet periódikusan megszakítanak.  Az első megszakításnál rövid fényimpulzus jön létre. A további megszakítások olyan periódusidővel követik az elsőt, hogy az alatt a fényimpulzus éppen mindig visszaérkezzen a végtükörhöz. Ideális esetben a kristályon pontosan annyi ideig nincs feszültség, amíg az impulzus áthalad rajta, viszaverődik a végtükrön és visszafelé áthalad a kristályon.

A móduscsatolt lézer periódusidejét a rezonátorhosszból könnyen kiszámíthatjuk. Például, ha az argonlézer végtükre 1,5 m távol van a kilépő tükörtől, akkor a rezonátorban oszcilláló fényimpulzus 2*1,5=3 métert tesz meg, míg a végtükörtől a kilépő tükörig ér, s ott visszaverődve visszaér a végtükörig. Az ehhez szükséges idő

A példában szereplő móduscsatolt argonlézer tehát 10000 ps-onként bocsát ki egy fényimpulzust. A móducsatolt argonlézerek esetében ez a fényimpulzus tipikusan 100 ps hosszú. Ilyen rövid impulzust villanólámpával pumpált ionkristálylézerrel, vagy periodikusan kisütött gázlézerrel nem lehet produkálni.

Szinkronpumpálás. A spektroszkópiai kísérletekben nagy előny, ha a fényforrás folytonosan hangolható. A pikoszekundumos mérőrendszerekben ez úgy oldható meg, hogy a móduscsatolt, állandó hullámhosszon működő lézer (pl. argonlézer) festéklézert pumpál. A pumpálás szinkronban történik, ami annyit jelent, hogy a két lézer rezonátorhossza a fény hullámhosszának töredéke pontosságával egyezik, s ezért a festéklézerben is egyetlen fényimpulzus oszcillál, pontosan olyan periódusidővel, ahogy a pumpáló lézerben. A festéklézer energiájának kis részét a kilépő tükrön kiengedjük. A szinkronpumpált festéklézerek fényimpulzusa jóval rövidebb, mint a pumpálásra használt, móduscsatolt lézeré. Például a móduscsatolt argonlézerek 100 ps-os impulzusait festéklézerbe vezetve tipikusan 10 ps-os impulzusok keletkeznek, ami újabb nagyságrenddel növeli az időfelbontás határát.

Pumpa-próba kísérlet. A lézeres villanófény fotolízis készülékben, amelyet előzőleg mutattunk be, a mintán áteresztett, vagy a minta által kibocsátott fény időbeli változását úgy mérik, hogy a fényt fotoelektron-sokszorozóval, vagy fotodiódával elektromos jellé alakítják, s ennek változását elektronikus jelfeldolgozó rendszerrel követik. Ha a jelfeldolgozót a leggyorsabb jelátalakító elektronikai eszközökből építik, tipikusan 1 ns körüli időfelbontás érhető el.

A pikoszekundumos spektroszkópiai rendszerek az. ún. pumpa-próba módszeren alapulnak.  A mintára egymást követően két fényimpulzus kerül. Az első a pumpaimpulzus, amely változást indukál. Ezt követi – szabályozható késleltetési idővel – a próbaimpulzus, amely információt ad a minta állapotáról.

A 10.22. ábrán olyan berendezés optikai részének vázlata látható, amellyel tranziens abszorpciót lehet mérni pumpa-próba kísérletben. Fényforrásként három lézerből álló rendszert használunk. A móduscsatolt argonlézer fényét két részre osztjuk, azzal két festéklézert pumpálunk szinkronban. Az egyik a pumpaimpulzusokat adja, ezt nevezik pumpalézernek, sugarát pumpasugárnak. A másik a próbaimpulzusokat szolgáltatja, ez a próbalézer, sugara a próbasugár.

Az argonlézer minden impulzusa egy pumpa- és egy próbaimpulzust generál. A próbaimpulzus késleltetési idejét a pumpához képest az határozza meg, hogy az előbbi mennyivel hosszabb utat tesz meg a mintáig. A távolságkülönbséget a próbaimpulzus útjába helyezett saroktükörrel szabályozzuk, amely a pumpa-próba kísérletek jellegzetes eleme. A ráeső fénysugárral párhuzamos sínre van szerelve, azon lehet motorral léptetni, így a próbasugár úthosszát kis közökkel változtatni.

A két sugarat olyan speciális tükrön egyesítjük, amely a pumpalézer hullámhosszán tükröz, a próbalézer hullámhosszán átereszt (ún. dikroikus tükör). A két fénysugár így térben átfedve ér a mintára. Miután a mintán áthaladtak, optikai rácson szétválasztjuk őket, és a próbasugár kerül a detektorra.

A rendszerrel leggyakrabban végzett kísérletek:

- Abszorpciós lecsengési görbe felvétele. Rögzítjük a pumpa- és a próbasugár hullámhosszát, és a saroktükröt léptetve – azaz a késleltetési idő függvényében -  mérjük, hogy a pumpasugár mekkora változást okoz a próbasugár abszorpciójában.

- Időfelbontásos spektroszkópia. Rögzítjük a késleltetési időt, és a pumpalézer hullámhosszát. Miután a  minta S1 gerjesztett szingulett állapotát akarjuk vizsgálni, a pumpalézert az S0(S1 átmenethez tartozó sávmaximum hullámhosszára célszerű állítani. A próbalézert hangolva mérjük a tranziens abszorpciós spektrumot. Más késleltetési időket beállítva további színképeket veszünk fel. A spektrumsorozat információt ad arról, hogy a pumpaimpulzus milyen változásokat okoz a mintában, s ezek a változások hogyan csengenek le.

A próbaimpulzus abszorpciójának megváltozását, azaz a tranziens abszorpciós jelet értelmezni a pikoszekundumos kísérletben is bonyolult feladat. feladat. A legfontosabb folyamatok, amelyeket figyelembe kell venni: a próbasugár S0(S1 átmenetből származó abszorpciója, S1(S2 átmenetből származó abszorpciója és erősödése az S1(S0 átmenethez tartozó stimulált emisszióban. A három folyamat relatív valószínűsége függ a próbasugár hullámhosszától, így van esély szétválasztásukra.

Példaként a níluskék nevű festékanyag tranziens abszorpciójának lecsengését mutatjuk be a 10.23. ábrán. Olyan berendezéssel mérték, amelynek elvi vázlata  10.22. ábrán látható. A pumpa és próbalézer hullámhossza úgy lett megválasztva, hogy a jel jó közelítéssel az S1 állapot kiürülését kövesse, amely az adott körülmények között részben spontán emisszió során, részben belső konverzió során történik.

Az S1(S0 spontán emisszió, azaz a fluoreszcencia pikoszekundumos lecsengését is lehet pumpa-próba kísérletben mérni. Ez a készülék bonyolultabb, ezért ismertetésétől eltekintünk.

# Footnotes

K, L és M a három telített belső héjat (K: n=1, L: N=2, M: n=3) rövidíti.

# Text boxes

(10.7.)

(10.10)

(10.11)

O

C

O

O

(10.12)

C

O

O

C

O

O

C

O

aszimmetrikus nyújtás

hajlítás

szimmetrikus nyújtás

(b)

(a)

(b

(a

Evirt

E2

(a

(a

Evirt

E2