Biológiai víz és szennyvíztisztítás

Vizsgakérdés példák

A szennyvizek szennyezõanyag-tartalmának jellemzése. A KOI, BOI, TOC fogalma, meghatározása, melyik paraméter mit minõsít és gyakorlati tapasztalati összefüggések a három paraméter között.

A szennyvíztisztítás legáltalánosabb mûködési sémája, a keletkezõ iszap jellegû melléktermékek.

Az aerob biológiai szennyvíztisztítás elve. A mikroorganizmus növekedés és a szennyezõanyag lebontás kinetikai jellemzõi, valamint ezek kapcsolata az eleveniszapos tisztítás makroszkopikus paramétereivel.

Az eleveniszap flokkulált szuszpenziójának és hordozó felületén létrejövõ biofilmnek a képzõdési mechanizmusa, befolyásoló tényezõk.

Az eleveniszapos szennyvíztisztítás mûködési sémája, tisztító rendszer típusok, a rendszerek osztályozása.

A N és P vegyületek környezetszennyezõ hatása.

Az NH4+ eltávolítás lehetõségei, a nitrifikálás elve és környezeti feltételei, nitrifikáló rendszerek.

A biológiai denitrifikálás elve, környezeti feltételek, denitrifikáló rendszerek.

A foszfor eltávolítás lehetõségei. A biológiai foszfor eltávolítás elve, biológiai tisztítórendszerei és a rendszerek jó vagy rossz mûködéséhez kapcsolódó ok okozati viszonyok.

Szelektorhatások a biológiai szennyvíztisztításban.

Biofilmes reaktorok típusai, az alkalmazás elõnyei, hátrányai.

Az oxigén bevitelt befolyásoló tényezõk és az oxigénoldódás alapegyenlete.

Az anaerob biológiai szervesanyag lebontás biokémiai, mikrobiológiai folyamatai, az anaerob biogázosítás elõnyei és hátrányai (az aerob lebontáshoz viszonyítva).

A biogázosítást befolyásoló tényezõk.

Anaerob reaktorok és mûködésük. Elõnyök, hátrányok.

Iszapstabilizálási eljárások (aerob és anaerob stabilizálás).

Komposztálás.

A tavas és öntözéses szennyvíztisztító eljárások fõ típusai, ezek jellemzõi, alkalmazhatósági korlátaik.