4.3. Lineáris regresszió ismételt mérések esetén,  konstans

4-2. példa

Dolgozzuk fel a következõ mérési adatokat:

4-6. táblázat

| yik |
| --- |
|  | xi | i |
|  | ha k |
|  | pi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 20 | 1 | 2.0046 | 2.1167 | 2.0059 | 2.1028 | 2.1053 | 5 |
| 14 | 2 | 1.5404 | 1.4737 | 1.5205 | 1.5372 | 1.4512 | 5 |
| 10 | 3 | 1.0043 | 1.0059 | 1.1068 | 1.0036 | - | 4 |
| 5 | 4 | 0.5756 | 0.6248 | 0.5701 | 0.6275 | - | 4 |
| 1.25 | 5 | 0.1952 | 0.2362 | 0.1954 | 0.2437 | 0.2455 | 5 |
|  | 23 |

.

Elõször ellenõrizzük, hogy jogos-e a  konstans feltételezés! Számítsuk ki minden i pontban az  szórásnégyzet értékét (4-7. táblázat):

4-7. táblázat

| i |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.012844 | 0.003211 |
| 2 | 0.006404 | 0.001601 |
| 3 | 0.007836 | 0.002612 |
| 4 | 0.002859 | 0.000953 |
| 5 | 0.002643 | 0.000661 |
|  | (=0.032587 |

Az  értékekre  Bartlett-próbát végezhetünk (2.2.6.1. pont). A 2-17. példában éppen ezeket az adatokra végeztük el a Bartlett-próbát. Azt találtuk, hogy a kapott szórásnégyzetek nem különböznek egymástól szignifikánsan, és nincs egyirányú menetük, ezért elfogadtuk, hogy  = konstans.

A regressziós egyenes paramétereinek becslése:

4-8. táblázat

| i |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0671 | 10.3355 | 9.7283 | 94.6398 | 100.5468 | 473.1991 |
| 2 | 1.5046 | 7.5230 | 3.7283 | 13.9002 | 28.0480 | 69.5010 |
| 3 | 1.0302 | 4.1208 | –0.2717 | 0.0738 | –1.1196 | 0.2953 |
| 4 | 0.5995 | 2.3980 | –5.2717 | 27.7908 | –12.6415 | 111.1633 |
| 5 | 0.2232 | 1.1110 | –9.0217 | 81.3911 | –10.0682 | 406.9554 |
| ( |
| 25.4933 |
|  | 104.7655 | 1061.1141 |

; 	    .

A tapasztalati regressziós egyenes egyenlete:

.

4-9. táblázat

| i |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0686 | –0.0015 | 2.250·10–6 | 1.125·10–5 |
| 2 | 1.4764 | 0.0282 | 7.952·10–4 | 3.976·10–3 |
| 3 | 1.0816 | –0.0514 | 2.642·10–3 | 1.057·10–2 |
| 4 | 0.5881 | 0.0114 | 1.300·10–4 | 5.198·10–4 |
| 5 | 0.2180 | 0.0052 | 2.704·10–5 | 1.352·10–4 |
|  | (= | 1.521·10–4 |

;

;

.

Az F-eloszlás kritikus értéke 95 % -os egyoldali szinten (( = 0.05), ha a számláló szabadsági foka 3, a nevezõé 18 (l. a Függelék IV. táblázatát):

F0.05(3, 18) = 3.16.

Azt mondhatjuk, hogy a számított egyenes (a tapasztalati regressziós görbe) a mérési pontokat megfelelõen leírja. Az egyesített szórásnégyzet:

.

Adjunk 95 %-os (( = 0.05) valószínûségû konfidenciaintervallumot (-ra!

,

; 	,

.

Vizsgáljuk meg, hogy az elméleti regressziós egyenes átmegy-e az origón!

H0: (’ = 0, , 		 H1 : (’( 0.

Ha H0 igaz, a következõ statisztika t-eloszlású:

;

[l. a (4.61b) összefüggést];

,

,

és 	.

( = 0.05 szignifikanciaszinten n = 21 esetén t0.05/2(21) = 2.08 (l. a II. táblázatot), t0 nagyobb ennél, ezért a nullhipotézist elutasítjuk, vagyis az egyenes nem megy át az origón.

Számítsuk ki a tapasztalati regressziós egyenes 95 %-os konfidenciasávját!

,

.

4-10. táblázat

| i |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0686 | 3.02·10–4 | 0.036 | 2.032 | 2.105 |
| 2 | 1.4764 | 1.29·10–4 | 0.024 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | 1.0816 | 9.91·10–5 | 0.021 | 1.061 | 1.102 |
| 4 | 0.5881 | 1.59·10–4 | 0.026 | 0.562 | 0.614 |
| 5 | 0.2180 | 2.74·10–4 | 0.034 | 0.184 | 0.252 |

4-7. ábra

A 4-2. példa  és  értékei, a becsült egyenes, és 95%-os konfidenciasávja

# Text boxes

x

95%-os konfidenciasáv

becsült egyenes