Hipotézisvizsgálat és konfidencia-intervallum

t-próba, kétoldali eset

Mérőeszköz torzítását vizsgáljuk úgy, hogy etalont (standard) mérünk vele többször. Azt várjuk el, hogy torzítatlan legyen, vagyis az etalonra mért értékek a névleges érték körül ingadozzanak.

Az elfogadási tartomány:

Átrendezve:

Hasonlítsuk ezt össze a ( várható érték 1-α valószínűségű konfidencia-intervallumával:

Azt mondhatjuk, hogy elfogadjuk a nullhipotézist (), ha a konfidencia-intervallum tartalmazza a  feltételezett várható értéket.

Azt találtuk, hogy a konfidencia-intervallum és a próbastatisztika elfogadási tartománya alapján hozott döntés pontosan ugyanaz.

Két egyoldali t-próba

Az 1. szcenáriónál etalont (standard) mérünk többször, és azt várjuk el, hogy torzítatlan legyen, vagyis az etalonra mért értékek a névleges érték körül ingadozzanak). Az ehhez tartozó hipotézis-pár:

Tulajdonképpen nem azt kérdezzük, hogy a mérőeszköz abszolút torzítatlan-e (tetszés szerinti számú tizedesjegyre megegyezzék a várható érték a névleges értékkel, ilyen ugyanis nincs), hanem azt, hogy a torzítás ne haladjon meg egy megengedett mértéket. Deklaráltan is ez a kérdés, amikor tabletták hatóanyagtartalmát ellenőrzik (ún. felszabadítás), és azt kérdezik, hogy mondhatják-e adott biztonsággal, hogy a hatóanyagtartalom a névleges érték körüli meghatározott szélességű intervallumban (pl. 95%-105%) van (intervallum-hipotézis), vagyis

Itt két részre bonthatjuk az állítást, így két (egy alsó és egy fölső) hipotézispárt kapunk

(alsó)

(fölső)

A szakmailag kívánatos helyzet mindkét esetben az ellenhipotézisben fogalmazódik meg (a tabletta megfelel az előírásoknak), ezek elfogadása egyben az intervallum-hipotézis elfogadását is jelenti.

A próbastatisztika is kétféle a két nullhipotézishez:

és

Az alsó próbastatisztika képletét átalakítva:

Az alsó ellenhipotézis (, a tablettában legalább hajszálnyival több hatóanyag van, mint a minimálisan előírt) érvényessége esetén , tehát akkor utasítjuk el a  nullhipotézist (és fogadjuk el, hogy a tablettában elegendő hatóanyag van), ha a  próbastatisztika egy fölső határt meghalad. A szakmai hipotézis (a tabletta megfelelő) elfogadási tartománya (H0a elutasítási tartománya):

Itt  nem azonos az egyenlőség-típusú nullhipotézis elsőfajú hiba-valószínűségével ((-val).

Ez azt jelenti, hogy

Kiolvasva:  annak valószínűsége, hogy elfogadjuk a szakmai (intervallum-) hipotézist, pedig nem igaz, mert a valóságos (várható) érték az elfogadható alsó határ alatt van.

A fölső próbastatisztika képletét átalakítva:

A fölső ellenhipotézis (, a tablettában legalább hajszálnyival kevesebb hatóanyag van, mint a maximálisan megengedett) érvényessége esetén , tehát akkor utasítjuk el a  nullhipotézist (és fogadjuk el, hogy a tablettában nincs túl sok hatóanyag), ha a  próbastatisztika egy alsó határt lefelé meghalad. A szakmai hipotézis (a tabletta megfelelő) elfogadási tartománya (H0f elutasítási tartománya):

Ez azt jelenti, hogy

Kiolvasva:  annak valószínűsége, hogy elfogadjuk a szakmai (intervallum-) hipotézist, pedig nem igaz, mert a valóságos (várható) érték az elfogadható fölső határ fölött van.

A tablettát tehát jónak minősítjük, ha

és

egyidejűleg teljesül.

Annak valószínűsége, hogy a tablettát jónak minősítjük, pedig nem az (az intervallum-hipotézist elfogadjuk, pedig nem igaz):

Itt két egyoldali t-próbát végzünk egyszerre, a módszer angol rövidítése TOST (two one-sided t-test).

A két egyoldali t-próba konfidenciatartomány-megfelelője

Rendezzük át az elfogadási kritériumok egyenlőtlenségét:

és

és

és

A várható érték  valószínűségű konfidencia-intervalluma:

A kifejezéseket összevetve azt találjuk, hogy a szakmai (intervallum-) hipotézist () el kell fogadnunk, ha a várható érték  valószínűségű konfidencia-intervalluma belül van a  intervallumon. Ezt úgy lehet könnyen interpretálni, hogy a várható érték (a konfidencia-intervallummal kifejezett bizonytalanságát is figyelembe véve belül van a tűrésmezőn).

9. példa

Tabletta hatóanyagtartalmára végzett n=4 mérés eredményének átlaga , szórása . Döntsük el, hogy a valóságos hatóanyagtartalom belül van-e a (95, 105) tartományon. A szakmai hipotézis téves elfogadásának (a nullhipotézis téves elutasításának) megengedett  valószínűsége 10%, mindkét irányú tévedés esetén.

A t-eloszlás 0.1 valószínűséghez tartozó egyoldali kritikus értéke .

A próbastatisztikák aktuális értéke:

Ez nagyobb, mint , az alsó nullhipotézist elutasítjuk, az alsó szakmai hipotézist (a tablettában elegendő hatóanyag van) elfogadjuk.

Ez kisebb, mint , a fölső nullhipotézist elutasítjuk, a fölső szakmai hipotézist (a tablettában nincs túl sok hatóanyag) elfogadjuk.

Az  valószínűségű konfidencia-intervallum:

A várható érték 80% valószínűségű konfidencia-intervalluma belül van a  intervallumon, tehát a szakmai hipotézist (a tabletta hatóanyagtartalma az előírt határok között van) elfogadjuk.

10. példa

Legyen most a 4 mérés átlaga , minden egyéb változatlan.

Ez nagyobb, mint , az alsó nullhipotézist elutasítjuk, az alsó szakmai hipotézist (a tablettában elegendő hatóanyag van) elfogadjuk.

Ez kisebb, mint , a fölső nullhipotézist elutasítjuk, a fölső szakmai hipotézist (a tablettában nincs túl sok hatóanyag) elfogadjuk.

Az  valószínűségű konfidencia-intervallum:

A várható érték 80% valószínűségű konfidencia-intervalluma belül van a  intervallumon, tehát a szakmai hipotézist (a tabletta hatóanyagtartalma az előírt határok között van) elfogadjuk.

11. példa

Legyen most a 4 mérés átlaga , minden egyéb változatlan.

Ez nagyobb, mint , az alsó nullhipotézist elutasítjuk, az alsó szakmai hipotézist (a tablettában elegendő hatóanyag van) elfogadjuk.

Ez kisebb, mint , a fölső nullhipotézist elutasítjuk, a fölső szakmai hipotézist (a tablettában nincs túl sok hatóanyag) elfogadjuk.

Az  valószínűségű konfidencia-intervallum:

A várható érték 80% valószínűségű konfidencia-intervalluma belül van a  intervallumon, tehát a szakmai hipotézist (a tabletta hatóanyagtartalma az előírt határok között van) elfogadjuk.

12. példa

Legyen n=4 mérés eredményének átlaga , szórása .

Ez kisebb, mint , az alsó nullhipotézist elfogadjuk, az alsó szakmai hipotézist (a tablettában elegendő hatóanyag van) elutasítjuk.

Ez kisebb, mint , a fölső nullhipotézist elutasítjuk, a fölső szakmai hipotézist (a tablettában nincs túl sok hatóanyag) elfogadjuk.

Az  valószínűségű konfidencia-intervallum:

A várható érték 80% valószínűségű konfidencia-intervalluma nincs belül a  intervallumon, tehát a szakmai hipotézist (a tabletta hatóanyagtartalma az előírt határok között van) el kell utasítanunk.